##### 询 价 采 购 文 件

| 项目编号： | CZ-1 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 湖北文理学院水材料和电材料采购项目 |
| 采购内容： | 水材料和电材料一批 |

采购人：湖北文理学院

编制时间：2020年4月

目  录

第一章 询价邀请函（询价公告）	2

一、 项目概况	2

二、 供应商资格要求	2

三、 询价文件的获取	3

四、 响应文件送达地点及报价截止时间	3

五、 询价地点及询价时间	3

六、 采购人联系方式	3

七、 政府采购联系方式	3

第二章 报价须知	5

一、 报价须知前附表	5

二、 供应商须知	7

1. 适用范围	7

2. 定义	7

3. 合格的货物和服务	7

4. 投标费用	7

5. 交货期及质保期	7

6. 响应文件编制基本要求及递交	8

7. 报价及付款结算要求	8

8. 询价采购活动报价保证金	8

9. 采购代理服务费	9

第三章  采购需求	10

第一部分 总体要求	10

第二部分 技术要求	10

一、水材料购买清单	10

二、电材料购买清单	29

第三部分 商务要求	42

第四章  询价采购程序及评定成交标准	43

一、 询价采购程序	43

二、 确定成交供应商	44

三、 废标条款	44

四、 成交的标准	45

第五章  合同格式（参考）	46

第六章  响应文件格式	49

封面	49

响应文件目录	50

响应导读表	51

1. 报价书	52

2. 报价一览表	53

3. 法定代表人授权书	54

4. 采购需求响应偏离说明表	55

5. 供应商的资格声明	56

6. 近三年具有的类似项目业绩一览表及证明文件	57

7. 与本次询价有关的技术文件（自拟）	58

8. 供应商认为需提供的其他相关资料（自拟）	59

9. 资格证明文件	60

10. 无重大违法记录声明	61

11. 中小企业声明函	63

12. 残疾人福利性单位声明函	64

# 询价邀请函（询价公告）

湖北文理学院采购与招投标管理中心受学校后勤保障与资产管理部的委托，就本项目进行询价采购，资金来源：财政性资金。欢迎符合资格条件的供应商参加询价报价。

## 项目概况

1、项目编号：CZ-1

2、项目名称：湖北文理学院水材料和电材料采购项目

3、采购内容：本次采购分1个包。采购内容如下，具体技术及商务要求详见本项目询价文件第三章内容。

| 序号 | 名称 | 采购预算 （万元） | 供货期限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水材料和电材料一批，具体详见第三章采购需求（附件） | 45万元以内，具体按实际发生额结算 | 一年，具体根据采购人需要随时供货 | 一年 | 无 |

供应商报价折扣须不超过第三章采购需求基准单价的100%，否则为无效投标。

供应商参加询价，报价须包含该采购内容内的全部内容。

## 供应商资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中（以询价当天查询结果为准）；

- 提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式要求详见第六章相关格式要求）

- 如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定；

- 本次采购不接受联合体投标。

供应商资格要求为本次项目供应商应具备的基本条件，参加投标的供应商必须满足资格要求中的所有条款，并按照询价文件的规定提交资格证明文件，未按要求递交的供应商，其报价为无效报价。

## 询价文件的获取时间

时间：2020年4月29日-2020年5月12日，请将附件《供应商投标报名表》、投标资料费银行汇款或转账凭证扫描件（字迹必须清晰可认）及相关证件（营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或前述证件的三合一证件）的扫描件发送到505747971@qq.com。邮件主题为：××公司参与××（项目名称）报名；邮件正文内容必须写明：参与项目的名称、项目编号、供应商名称、联系人、联系人固定电话、移动电话、联系人邮箱。

### 四、资料费

1、投标方需为本次采购缴纳资料费：300元。供应商须在递交询价文件之前用对公账户向湖北文理学院以转账方式交纳资料费，账单中，用途一栏请注明“湖北文理学院×××（项目名称）资料费”字样。

2、资料费账户信息：

①用户名：湖北文理学院

②账号：17451501040000235

③行号：103528045153

- 开户行：农业银行襄阳市隆中支行

## 五、询价文件递交截止时间及开标时间

2020年5月13日9：30时前（北京时间）递交至湖北文理学院采购与招投标管理中心（湖北文理学院致远楼106室）

2020年5月13日10：00时在湖北文理学院致远楼101室开标。

## 六、采购人联系方式

地    址：湖北襄阳市隆中路296号

技术联系人：任进

手    机：15971082433

供应商投标报名表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（加盖公章）

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 |  |
| 联系人邮箱 |  |

说明：“联系人邮箱”用于接收有关变更、更正、澄清、说明等。

# 报价须知

## 报价须知前附表

供应商应仔细阅读询价文件的第二章“报价须知”，下面所列资料是对“报价须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人 | 湖北文理学院 |
| 2.3 | 采购人 | 湖北文理学院采购与招投标管理中心 |
| 2.4 | 供应商资格要求 | 见本询价文件第一章第二款要求。 |
| 5.1 | 交货期 | 一年，具体根据采购人需要随时供货 |
| 5.2 | 质保期 | 见本询价文件第三章要求。 |
| 6.1 | 响应文件数量 | 正本一份、副本两份，电子版一份。 |
| 6.8 | 响应文件递交截止时间及递交地点 | 见本询价文件第一章要求。 |
| 7.1 | 报价 | 供应商在本次采购报价应为单价折扣，包括产品供货、运输、验收等其他费用，合同签订后采购人未提出增加工作内容的情况下，合同单价不得调整。 |
| 7.2 | 付款与结算 | 见本询价文件第三章要求。 |
| 报价有效期 | 本项目报价有效期为90日历天 |
| 应提交的资格证明文件 | 应提交的其它资格证明文件： 营业执照等相关证明材料； 财务状况的相关材料； 缴税和缴纳社保的证明材料； 符合本文件第一章第二款要求的证明资料。 除上述要求的资格证明文件外，如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义第十七条 [供应商资格条件材料]，对供应商符合《政府采购法》第二十二条第（2）和（4）款应提供的证明材料解释如下： 1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 供应商是法人的，应提供经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。为了促进中小企业发展，财政部在《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）中规定“专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，采购人不得再要求供应商提供银行资信证明等类似文件。”因此，在政府采购招标活动中，供应商提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，就不需要提供其他财务状况报告了。 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 供应商缴纳税收的证明材料主要是指供应商税务登记证〔国税、地税）和参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税（营改增）和企业所得税的凭据。供应商缴纳社会保障资金的证明材料主要是指社会保险登记证和参加政府釆购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据〈专用收据或社会保险缴纳清单〕，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 注：税务登记证：三证合一后提供加载统一社会信用代码的营业执照即可 所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的。副本可用正本的复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。 |

## 供应商须知

## 适用范围

  - 本询价文件适用于本询价邀请函中所述项目的货物及相关服务的采购。

## 定义

  - “采购人”是指:见供应商须知前附表。

  - “监管部门”是指: 见供应商须知前附表。

  - 合格的供应商

    - 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

    - 符合本《询价文件》供应商须知前附表规定的供应商。

## 合格的货物和服务

  - “货物”是指供应商制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物。

  - “服务”是指询价文件规定投标须承担其他义务，包括但不限于：供应商须承担的运输、安装、调试、技术支持、培训以及其他类似附加服务的义务。

## 投标费用

  - 供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2  本询价文件的解释权在湖北文理学院采购与招投标管理中心。

## 交货期及质保期

5.1  交货期：一年，具体根据采购人需要随时供货。

5.2  质保期：见供应商须知前附表。

## 响应文件编制基本要求及递交

6.1  响应文件的数量：见供应商须知前附表。

  - 响应文件的制作：供应商应认真阅读本询价文件，按询价文件的要求编制响应文件，对本询价文件的商务要求和技术条款作出实质性的响应和答复。

  - 响应文件应按本询价文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

  - 如因供应商只填写和提供了本询价文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

  - 响应文件的密封：响应文件必须密封，并须在密封件启封处加盖公章。

  - 响应文件的有效期：详见供应商报价须知前附表

  - 响应文件的签署：响应文件须由参加报价供应商的法人代表或法定代表授权人在询价文件规定签名、盖章处逐一签名和加盖公章。否则，其响应文件无效。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，若出现上述情况，改动之处须加盖单位公章且由供应商的法定代表人或其正式授权的代表签字或盖章。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

  - 除询价文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 响应文件递交截止时间及地点：见供应商须知前附表。

## 报价及付款结算要求

  - 报价的价格构成：见供应商须知前附表。

  - 付款与结算要求：见供应商须知前附表。

  - 报价超过采购预算/最高限价的响应文件将被视为无效文件。

# 第三章  采购需求

## 总体要求

本部分采购需求中涉及品牌、尺寸均为参考（由于材料较多，无法准确描述技术参数），供应商可提供同等技术水平或更高技术水平产品，并提供相应技术参数说明或证明，证明所提供产品符合采购需求。供应商提供的产品应达到国标要求。

## 技术要求

### 水材料购买清单

| 材料类型 | 型号 | 单位 | 参考品牌 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铸铁截止阀 | Ø15 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 22.34 |
|  | Ø20 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 30.33 |
|  | Ø25 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 33.21 |
|  | Ø32 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 43.84 |
|  | Ø40 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 46.89 |
|  | Ø50 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 75.61 |
|  | Ø65 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 115.01 |
|  | Ø75 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 129.03 |
| 铸钢法兰阀门 | Ø50 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 441.97 |
|  | Ø65 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 503.47 |
|  | Ø75 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 527.76 |
|  | Ø80 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 530.53 |
|  | Ø100 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 646.80 |
|  | Ø150 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 1273.33 |
|  | Ø200 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 1962.33 |
|  | Ø250 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 2142.13 |
|  | Ø300 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 2334.93 |
| 铸钢法兰蝶阀 | Ø90 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 512.67 |
|  | Ø100 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 592.13 |
|  | Ø150 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 930.93 |
|  | Ø200 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 1126.00 |
|  | Ø250 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 1711.47 |
|  | Ø300 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 2616.60 |
| 铜球阀 | Ø15 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 18.93 |
|  | Ø20 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 28.08 |
|  | Ø25 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 33.55 |
| 生料带 | 无 | 卷 | 不提供参考品牌 | 4.70 |
| 不锈钢快开阀 | Ø20 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 88.29 |
|  | Ø25 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 93.79 |
| 铸钢哈夫节管箍 | Ø50 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 471.60 |
|  | Ø65 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 592.13 |
|  | Ø75 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 735.87 |
|  | Ø80 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 742.80 |
|  | Ø90 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 776.93 |
|  | Ø100 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 1126.53 |
|  | Ø150 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 1201.47 |
|  | Ø200 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 1998.93 |
|  | Ø250 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 2039.73 |
|  | Ø300 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 2595.73 |
| 铸钢哈夫节 | Ø100×300 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 645.13 |
|  | Ø150×300 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 988.93 |
|  | Ø200×300 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 1632.93 |
|  | Ø250×300 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 2426.40 |
|  | Ø300×300 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 3032.27 |
|  | Ø100×500 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 951.47 |
|  | Ø150×500 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 1310.67 |
|  | Ø200×500 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 1355.73 |
|  | Ø250×500 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 2755.33 |
|  | Ø300×500 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 2804.80 |
| 铁法兰伸缩器 | Ø80 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 927.33 |
|  | Ø100 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 1201.47 |
|  | Ø150 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 1372.93 |
|  | Ø200 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 1793.87 |
|  | Ø250 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 1906.53 |
|  | Ø300 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 2344.67 |
| 皮法兰伸缩器 | Ø50 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 275.53 |
|  | Ø65 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 356.00 |
|  | Ø80 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 503.89 |
|  | Ø90 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 512.67 |
|  | Ø100 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 829.93 |
| 铁法兰片 | Ø50 | 片 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 33.55 |
|  | Ø65 | 片 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 34.24 |
|  | Ø80 | 片 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 35.60 |
|  | Ø90 | 片 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 38.01 |
|  | Ø100 | 片 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 39.71 |
|  | Ø150 | 片 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 64.35 |
|  | Ø200 | 片 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 93.09 |
|  | Ø250 | 片 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 119.87 |
|  | Ø300 | 片 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 139.99 |
| 铁盲板 | Ø50 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 35.24 |
|  | Ø65 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 36.63 |
|  | Ø80 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 39.71 |
|  | Ø90 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 41.43 |
|  | Ø100 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 59.21 |
|  | Ø150 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 132.80 |
|  | Ø200 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 145.12 |
|  | Ø250 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 222.53 |
|  | Ø300 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 284.80 |
| 铸铁消声止回阀 | Ø100 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 313.27 |
|  | Ø150 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 448.40 |
|  | Ø200 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 778.32 |
|  | Ø250 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 1122.67 |
|  | Ø300 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 2139.33 |
| 铸钢液压止回阀 | Ø100 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 2950.67 |
|  | Ø150 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 3421.33 |
|  | Ø200 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 3540.67 |
|  | Ø250 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 3997.33 |
|  | Ø300 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 4140.00 |
| PPR管箍 | Ø20 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 2.74 |
|  | Ø25 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 3.01 |
|  | Ø32 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 3.45 |
|  | Ø40 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 4.18 |
|  | Ø50 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 4.38 |
|  | Ø63 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 5.07 |
|  | Ø75 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 5.48 |
|  | Ø90 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 9.59 |
|  | Ø110 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 16.09 |
| PPR弯头 | Ø20 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 2.81 |
|  | Ø25 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 4.24 |
|  | Ø32 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 5.20 |
|  | Ø40 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 10.60 |
|  | Ø50 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 19.17 |
|  | Ø63 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 35.07 |
|  | Ø75 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 60.91 |
|  | Ø90 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 99.92 |
|  | Ø110 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 126.95 |
| PPR三通 | Ø20 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 3.05 |
|  | Ø32 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 7.35 |
|  | Ø40 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 11.46 |
|  | Ø50 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 27.39 |
|  | Ø63 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 53.05 |
|  | Ø75 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 70.51 |
|  | Ø90 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 104.33 |
|  | Ø110 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 124.53 |
| PPR内丝直接 | Ø20 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 10.43 |
|  | Ø25 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 17.12 |
|  | Ø32 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 20.20 |
|  | Ø40 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 39.37 |
|  | Ø50 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 74.61 |
|  | Ø63 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 105.33 |
|  | Ø75 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 115.60 |
| PPR变三通 | Ø75×Ø 63 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 47.56 |
|  | Ø75×Ø 50 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 34.80 |
|  | Ø75×Ø 40 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 28.39 |
|  | Ø75×Ø 32 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 24.61 |
|  | Ø75×Ø 25 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 23.95 |
|  | Ø75×Ø 20 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 23.95 |
|  | Ø63×Ø 50 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 44.84 |
|  | Ø63×Ø 40 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 46.23 |
|  | Ø63×Ø 32 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 42.79 |
|  | Ø63×Ø 25 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 43.68 |
|  | Ø63×Ø 20 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 43.65 |
|  | Ø50×Ø 40 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 41.40 |
|  | Ø50×Ø32 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 13.01 |
|  | Ø50×Ø25 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 13.01 |
|  | Ø50×Ø20 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 13.01 |
|  | Ø40×Ø32 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 9.44 |
|  | Ø40×Ø25 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 9.34 |
|  | Ø40×Ø20 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 9.34 |
|  | Ø32×Ø25 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 5.03 |
|  | Ø32×Ø20 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 4.87 |
|  | Ø25×Ø20 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 3.91 |
| PPR大小头 | Ø110×Ø90 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 55.41 |
|  | Ø110×Ø75 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 59.91 |
|  | Ø110×Ø63 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 59.91 |
|  | Ø75×Ø63 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 21.39 |
|  | Ø75×Ø40 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 21.36 |
|  | Ø50×Ø32 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 13.18 |
|  | Ø50×Ø25 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 13.18 |
|  | Ø40×Ø32 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 10.10 |
|  | Ø40×Ø25 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 10.07 |
|  | Ø32×Ø25 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 5.81 |
|  | Ø32×Ø20 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 5.81 |
|  | Ø25×Ø20 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 5.81 |
| 自动变频器 | 15KW | 台 | 西门子/西威/红森 | 12741.33 |
|  | 45KW | 台 | 西门子/西威/红森 | 28509.33 |
| 深井水泵电机 | 37W | 套 | 人民电器/山西解州/浙江水泵 | 14051.33 |
| 排气阀 | Ø20 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 48.97 |
|  | Ø32 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 67.43 |
|  | Ø80 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 679.00 |
| 锯子 |  | 把 | 不提供参考品牌 | 24.97 |
| 铸钢哈夫节 | Ø50×Ø150 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 540.80 |
|  | Ø65×Ø200 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 674.27 |
|  | Ø80×Ø200 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 705.07 |
|  | Ø90×Ø300 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 722.00 |
| 手动沙轮片 | Ø100 | 片 | 安徽同发/金牛/环球 | 4.52 |
|  | Ø1200 | 片 | 安徽同发/金牛/环球 | 13.68 |
| 法兰不锈钢蝶阀 | Ø200 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 9126.93 |
|  | Ø250 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 9376.00 |
|  | Ø150 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 8898.67 |
|  | Ø100 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 6337.60 |
| 铜自动浮球阀 | Ø25 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 119.87 |
|  | Ø50 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 222.53 |
| 铸钢法兰自动上水阀 | Ø300 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 8045.47 |
| 不锈钢混水阀 | Ø15 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 143.07 |
| 保温材料管 | Ø 17 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 5.07 |
|  | Ø 2 2 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 5.85 |
|  | Ø 24 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 8.18 |
|  | Ø 33 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 12.15 |
|  | Ø 40 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 30.47 |
|  | Ø 50 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 31.13 |
|  | Ø 63 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 36.63 |
|  | Ø 75 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 48.95 |
|  | Ø 90 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 52.00 |
|  | Ø 110 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 54.08 |
| PE大小头 | Ø315×250 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 754.47 |
|  | Ø315×200 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 699.80 |
|  | Ø315×160 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 676.93 |
|  | Ø250×200 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 275.87 |
|  | Ø250×150 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 265.27 |
|  | Ø250×110 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 256.00 |
|  | Ø200×160 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 243.07 |
|  | Ø200×110 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 208.67 |
|  | Ø160×110 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 135.13 |
|  | Ø160×90 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 126.56 |
|  | Ø110×90 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 75.61 |
|  | Ø110×75 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 72.56 |
| PE变三通 | Ø315×250 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 951.47 |
|  | Ø315×200 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 906.80 |
|  | Ø315×160 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 917.33 |
|  | Ø250×200 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 304.67 |
|  | Ø250×150 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 274.87 |
|  | Ø250×110 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 264.60 |
| 铸钢法兰蝶阀 | φ50 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 393.47 |
|  | φ65 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 510.00 |
|  | φ80 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 540.80 |
| 进口六方电锤钻头 | 14#长500 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 60.93 |
|  | 16#长500 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 71.87 |
|  | 18#长500 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 84.55 |
|  | 20#长500 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 93.40 |
|  | 25#长500 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 114.60 |
| 不锈钢冲洗阀 | Ø20 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 83.47 |
|  | Ø25 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 104.33 |
| 不锈钢按钮冲洗阀 | Ø20 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 86.93 |
|  | Ø25 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 106.00 |
| 不锈钢快开水嘴 | Ø15 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 17.12 |
|  | Ø20 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 26.36 |
| 铜头水表 | Ø15 | 块 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 102.60 |
|  | Ø20 | 块 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 136.21 |
|  | Ø25 | 块 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 146.51 |
| 铸钢法兰水表 | Ø50 | 块 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 438.13 |
|  | Ø65 | 块 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 563.87 |
|  | Ø80 | 块 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 951.47 |
|  | Ø100 | 块 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 1215.33 |
|  | Ø150 | 块 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 1405.67 |
|  | Ø200 | 块 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 2200.93 |
|  | Ø250 | 块 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 2543.33 |
| 皮垫 | Ø50 | 片 | 不提供参考品牌 | 8.55 |
|  | Ø65 | 片 | 不提供参考品牌 | 14.01 |
|  | Ø80 | 片 | 不提供参考品牌 | 15.04 |
|  | Ø100 | 片 | 不提供参考品牌 | 18.81 |
|  | Ø150 | 片 | 不提供参考品牌 | 19.84 |
|  | Ø200 | 片 | 不提供参考品牌 | 23.95 |
|  | Ø250 | 片 | 不提供参考品牌 | 23.95 |
|  | Ø300 | 片 | 不提供参考品牌 | 24.97 |
| PE法兰根 | Ø90 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 54.77 |
|  | Ø75 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 41.43 |
| 皮法兰伸缩器 | Ø150 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 1301.93 |
|  | Ø200 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 1844.67 |
|  | Ø250 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 1906.27 |
|  | Ø300 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 2330.80 |
| 铸铁甲管 | Ø100 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 592.40 |
|  | Ø150 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 901.80 |
|  | Ø200 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 954.00 |
|  | Ø250 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 1321.33 |
|  | Ø300 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 1526.40 |
| 铸铁乙管 | Ø100 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 829.93 |
|  | Ø150 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 848.80 |
|  | Ø200 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 2002.27 |
|  | Ø250 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 2447.33 |
|  | Ø300 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 2616.67 |
| 铸铁弯头 | Ø100 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 619.33 |
|  | Ø150 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 940.67 |
|  | Ø200 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 1785.33 |
|  | Ø250 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 2086.67 |
|  | Ø300 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 2305.33 |
| 铸铁管箍 | Ø100 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 622.93 |
|  | Ø150 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 651.80 |
|  | Ø200 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 1841.33 |
|  | Ø250 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 2046.67 |
|  | Ø300 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 2447.33 |
| 铸钢排气阀 | Ø50 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 496.40 |
|  | Ø100 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 1948.67 |
|  | Ø150 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 2447.33 |
|  | Ø200 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 2881.33 |
|  | Ø250 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 3162.67 |
| 铸铁管材 | Ø100 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 196.73 |
|  | Ø150 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 342.13 |
|  | Ø200 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 458.40 |
|  | Ø250 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 516.67 |
|  | Ø300 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 590.20 |
| 板手 | Ø250 | 把 | 不提供参考品牌 | 115.93 |
| 管钳 | Ø300 | 个 | 不提供参考品牌 | 147.07 |
|  | Ø600 | 个 | 不提供参考品牌 | 244.60 |
| 快干水泥 | 无 | 包 | 不提供参考品牌 | 40.93 |
| PPR管箍 | Ø20 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 2.95 |
|  | Ø25 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 3.43 |
|  | Ø32 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 5.03 |
|  | Ø40 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 5.55 |
| 自耦减压起动柜 | 55KV | 台 | 人民电器/山西解州/浙江水泵 | 4792.00 |
| PPR管材 | Ø20 | 米 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 7.81 |
|  | Ø25 | 米 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 12.68 |
|  | Ø32 | 米 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 14.21 |
|  | Ø40 | 米 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 34.74 |
|  | Ø50 | 米 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 60.41 |
|  | Ø63 | 米 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 74.95 |
|  | Ø75 | 米 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 123.20 |
|  | Ø90 | 米 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 189.63 |
|  | Ø110 | 米 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 301.61 |
| PPR法兰根 | Ø63 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 26.03 |
|  | Ø75 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 36.29 |
|  | Ø90 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 55.83 |
|  | Ø110 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 90.51 |
| 污水潜水泵 | 1500W | 台 | 上海/浙江水泵/山西水泵 | 2554.73 |
| PPR内丝弯头 | Ø20 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 11.99 |
|  | Ø25 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 15.93 |
|  | Ø32 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 20.53 |
|  | Ø40 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 25.69 |
|  | Ø50 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 41.40 |
|  | Ø63 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 48.25 |
|  | Ø75 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 100.64 |
| PPR外丝直接 | Ø20 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 12.51 |
|  | Ø25 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 13.93 |
|  | Ø32 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 16.09 |
|  | Ø40 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 27.22 |
|  | Ø50 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 48.28 |
|  | Ø63 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 59.55 |
|  | Ø75 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 94.81 |
| PPR内丝三通 | Ø20 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 13.35 |
|  | Ø25 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 16.59 |
|  | Ø32 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 25.00 |
|  | Ø40 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 30.30 |
|  | Ø50 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 48.09 |
|  | Ø63 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 66.57 |
|  | Ø75 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 111.77 |
| PPR变三通 | Ø75×Ø 63 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 59.74 |
|  | Ø75×Ø 50 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 53.19 |
|  | Ø75×Ø 40 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 24.78 |
|  | Ø75×Ø 32 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 25.67 |
|  | Ø75×Ø 25 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 25.33 |
|  | Ø75×Ø 20 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 24.50 |
| PPR堵头 | Ø75 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 7.02 |
|  | Ø63 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 5.47 |
|  | Ø50 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 5.13 |
|  | Ø40 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 4.17 |
|  | Ø32 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 3.94 |
|  | Ø25 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 2.91 |
|  | Ø20 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 2.40 |
| 热熔器 | Ø20-Ø63 | 套 | 不提供参考品牌 | 125.13 |
|  | Ø63-Ø110 | 套 | 不提供参考品牌 | 422.87 |
| 钢丝软管 | Ø15×Ø50 | 根 | 不提供参考品牌 | 16.79 |
|  | Ø15×Ø100 | 根 | 不提供参考品牌 | 28.61 |
| 不锈钢罗丝 | 14×70 | 个 | 不提供参考品牌 | 7.60 |
|  | 14×90 | 个 | 不提供参考品牌 | 9.04 |
|  | 14×110 | 个 | 不提供参考品牌 | 10.03 |
|  | 16×90 | 个 | 不提供参考品牌 | 13.01 |
|  | 16×110 | 个 | 不提供参考品牌 | 27.05 |
| 哈夫节管箍（分水卡子） | Ø20 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 183.30 |
|  | Ø25 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 204.33 |
|  | Ø32 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 243.07 |
|  | Ø40 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 273.03 |
| PPR阀门 | Ø20 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 47.78 |
|  | Ø25 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 49.14 |
|  | Ø32 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 99.78 |
|  | Ø40 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 106.83 |
|  | Ø50 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 153.50 |
|  | Ø63 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 176.70 |
|  | Ø75 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 201.17 |
| 铁堵头 | Ø15 | 个 | 不提供参考品牌 | 1.71 |
|  | Ø20 | 个 | 不提供参考品牌 | 2.94 |
| PE管材 | Ø250 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 412.33 |
|  | Ø200 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 397.07 |
|  | Ø160 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 311.33 |
|  | Ø110 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 280.53 |
|  | Ø90 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 106.00 |
|  | Ø75 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 93.09 |
|  | Ø63 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 75.61 |
|  | Ø315 | 米 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 497.80 |
| PE三通 | Ø315 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 282.20 |
|  | Ø250 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 286.80 |
|  | Ø200 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 277.89 |
|  | Ø160 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 262.49 |
|  | Ø110 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 222.53 |
|  | Ø90 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 204.67 |
| PE弯头 | Ø315 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 316.33 |
|  | Ø250 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 302.73 |
|  | Ø200 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 293.47 |
|  | Ø160 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 227.73 |
|  | Ø110 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 190.80 |
|  | Ø90 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 177.20 |
|  | Ø75 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 169.27 |
| PE法兰根 | Ø315 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 764.04 |
|  | Ø250 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 384.87 |
|  | Ø200 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 270.27 |
|  | Ø160 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 176.20 |
|  | Ø110 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 95.07 |
| 铸钢挡板止回阀 | Ø300 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 3004.00 |
|  | Ø250 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 2871.33 |
|  | Ø200 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 2696.00 |
|  | Ø150 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 1834.67 |
|  | Ø100 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 1060.00 |
|  | Ø80 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 869.60 |
|  | Ø75 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 702.00 |
|  | Ø65 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 551.33 |
|  | Ø50 | 个 | 伟星/金牛/亚通/金箭/环球 | 510.00 |
| PE变三通 | Ø200×150 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 415.67 |
|  | Ø200×100 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 417.33 |
|  | Ø150×100 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 300.40 |
|  | Ø150×90 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 300.40 |
|  | Ø100×90 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 292.47 |
|  | Ø100×75 | 个 | 金箭/亚通/金牛/环球 | 260.13 |
| 铝泊板 | 120 | 米 | 不提供参考品牌 | 25.00 |
| 铝泊胶带 | 无 | 卷 | 不提供参考品牌 | 19.34 |
| 深井水泵泵管 | Ø90 | 米 | 不提供参考品牌 | 111.27 |
| 六孔橡胶垫片 | Ø90 | 片 | 不提供参考品牌 | 8.01 |
| 进口大电锤 | 大号 | 个 | 日本牧田/德国博世/浙江水泵 | 3782.00 |
| 进口水泵电机轴承 | 无 | 个 | 日本牧田/德国博世/浙江水泵 | 3070.00 |
| 进口手动沙轮机 | Ø100 | 个 | 不提供参考品牌 | 1790.27 |
| 铸钢哈夫节三通 | Ø110 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 1043.33 |
|  | Ø160 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 1430.67 |
|  | Ø250 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 1841.33 |
|  | Ø250 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 1834.40 |
|  | Ø300 | 个 | 安徽同发/金牛/环球 | 2254.67 |
| 水鞋 | 无 | 双 | 无参考品牌 | 24 |
| 雨衣 | 无 | 套 | 无参考品牌 | 75 |

### 二、电材料购买清单

| 货物名称 | 型号 | 单位 | 参考品牌 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 明装单联开关 | 86型 | 个 | 公牛/飞雕/正泰/德力西 | 5.77 |
| 明装双联开关 | 86型 | 个 | 公牛/飞雕/正泰/德力西 | 8.87 |
| 明装五孔插座 | 86型 | 个 | 公牛/飞雕/正泰/德力西 | 9.44 |
| 暗装单联开关 | 86型 | 个 | 公牛/飞雕/正泰/德力西 | 9.11 |
| 暗装双联开关 | 86型 | 个 | 公牛/飞雕/正泰/德力西 | 9.46 |
| 暗装五孔插座 | 86型 | 个 | 公牛/飞雕/正泰/德力西 | 9.17 |
| 明装一开五孔插座 | 86型 | 个 | 公牛/飞雕/正泰/德力西 | 11.12 |
| 暗装一开五孔插座 | 86型 | 个 | 公牛/飞雕/正泰/德力西 | 11.29 |
| 单股铜芯线 | 1.5mm2 | 卷 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 124.67 |
|  | 2.5mm2 | 卷 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 215.33 |
|  | 4mm2 | 卷 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 333.33 |
|  | 6mm2 | 卷 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 464.00 |
|  | 10mm2 | 卷 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 813.00 |
|  | 16mm2 | 卷 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 1328.33 |
|  | 25mm2 | 卷 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 1983.33 |
| 铜芯护套线 | 2×1.5mm2 | 卷 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 317.67 |
|  | 2×2.5mm2 | 卷 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 366.67 |
|  | 2×4mm2 | 卷 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 551.67 |
| 螺口节能灯泡 | 7W | 个 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 11.00 |
|  | 13W | 个 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 13.00 |
|  | 18W | 个 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 22.33 |
|  | 30W | 个 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 33.33 |
|  | 45W | 个 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 50.00 |
| 日光灯管 | 20W | 支 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 6.67 |
|  | 30W | 支 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 7.00 |
|  | 40W | 支 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 7.33 |
| 灯架 | 20W | 套 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 30.10 |
|  | 30W | 套 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 30.44 |
|  | 40W | 套 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 30.77 |
| 线卡 | 与电线配套 | 合 | 人民电器/正泰/德力西 | 3.89 |
| 电胶布 | 不分大小 | 卷 | 人民电器/正泰/德力西 | 3.04 |
| 空开合 | 四位 | 个 | 人民电器/正泰/德力西 | 30.42 |
| 启辉器 | 无 | 个 | 佛山照明/飞利浦/TCL | 3.67 |
| 单相电表 | 2.5—10A | 块 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 80.33 |
|  | 5—20A | 块 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 87.33 |
|  | 10—40A | 块 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 87.33 |
| 三相直读表 | 10—20A | 块 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 259.99 |
|  | 10—40A | 块 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 285.96 |
|  | 30—80A | 块 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 298.33 |
|  | 30—100A | 块 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 298.33 |
| 三相电表 | 1.5—6A | 块 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 263.33 |
| 交流接触器 | 60A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 174.14 |
|  | 100A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 221.48 |
|  | 150A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 356.10 |
|  | 200A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 375.40 |
|  | 250A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 481.90 |
|  | 400A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 621.37 |
|  | 630A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 1025.92 |
| 防水灯头 | 中号 | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 9.45 |
| 时控器 | 无 | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 80.00 |
| 光控器 | 无 | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 60.00 |
| 避雷器 | 大号 | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 477.12 |
| 变压器油 | 25# | 升 | 不提供参考品牌 | 70.90 |
| 跌落保险 | 无 | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 424.63 |
| 高压保险丝 | 15A | 根 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 5.23 |
|  | 25A | 根 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 5.23 |
|  | 30A | 根 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 5.23 |
| 钢钉 | 2 | 寸 | 钢拓工具/正泰/德力西 | 9.45 |
| 自攻钉 | 1.5 | 寸 | 钢拓工具/正泰/德力西 | 7.08 |
| 电笔 | 中号 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 12.33 |
| 十字起子 | 中号 | 把 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 25.67 |
| 平口起子 | 中号 | 把 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 25.67 |
| 手钳 | 中号 | 把 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 87.67 |
| 电工刀 | 无 | 把 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 26.67 |
| 刀片 | 电工刀配套 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 3.00 |
| 工具包 | 大号 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 95.75 |
| 空开盒 | 明装10位 | 个 | 嘉博士/意驰电器/正泰/德力西 | 106.73 |
| 密封件 | 10KV | 个 | 不提供参考品牌 | 25.30 |
|  | 400V | 个 | 不提供参考品牌 | 92.28 |
| 三色带 | 大号 | 卷 | 不提供参考品牌 | 5.08 |
| 电锤 | 中号 | 台 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 574.30 |
| 电锤钻头 | ∮8 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 7.08 |
|  | ∮10 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 7.76 |
|  | ∮12 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 8.41 |
|  | ∮14 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 17.56 |
|  | ∮16 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 22.03 |
|  | ∮18 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 22.36 |
|  | ∮20 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 22.36 |
|  | ∮22 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 22.36 |
|  | ∮24 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 25.66 |
|  | ∮26 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 25.66 |
|  | ∮28 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 26.00 |
|  | ∮30 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 26.33 |
| 导电杆 | 10KV | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 82.64 |
|  | 400V | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 173.92 |
| 瓷瓶 | 10KV | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 69.25 |
|  | 400V | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 216.33 |
| 高压绝缘棒 | 10KV | 根、3节 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 118.44 |
| 绝缘电阻测试仪 | 1000V | 台 | 人民电器/世达/得力 | 419.03 |
| （数字兆欧表） | 500V | 台 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 863.33 |
| 四级空开 | 20A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 31.93 |
|  | 32A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 34.00 |
|  | 40A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 39.17 |
|  | 60A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 63.17 |
|  | 80A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 73.50 |
|  | 100A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 85.50 |
| LED路灯 | 80W | 套 | 佛山照明/鑫和照明/三雄极光/飞利浦 | 1128.33 |
|  | 60W | 套 | 佛山照明/鑫和照明/三雄极光/飞利浦 | 886.67 |
| LED灯管 | 18W | 支 | 佛山照明/红典照明/三雄极光/飞利浦 | 34.67 |
|  | 12W | 支 | 佛山照明/红典照明/三雄极光/飞利浦 | 32.00 |
|  | 8W | 支 | 佛山照明/红典照明/三雄极光/飞利浦 | 29.33 |
| 压线钳 | 162×2402 | 副 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 558.33 |
| 套筒把手 | 6#×300# | 副 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 783.33 |
| 铜护线 | 2×6mm2 | 卷 | 宜昌红旗/武汉二厂/广东金科 | 821.67 |
| 三相卡式表 | 3×40A | 块 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 596.00 |
|  | 3×60A | 块 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 646.67 |
|  | 3×100A | 块 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 698.33 |
|  | 3×80A | 块 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 638.33 |
|  | 1.5×6A | 块 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 593.33 |
| 脱扣空开 | 150A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 223.33 |
|  | 250A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 259.33 |
|  | 400A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 501.67 |
|  | 630A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 784.67 |
| 三相卡式电表箱 | 无 | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 216.00 |
| 单相卡式电表箱 | 无 | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 126.00 |
| 不锈钢膨胀螺丝 | 12×70 | 个 | 钢拓/正泰/德力西 | 16.00 |
|  | 14×70 | 个 | 钢拓/正泰/德力西 | 20.00 |
|  | 12×100 | 个 | 钢拓/正泰/德力西 | 25.67 |
| LED一体灯 | 18W | 套 | 佛山照明/红典照明/三雄极光/飞利浦 | 39.33 |
|  | 12W | 套 | 佛山照明/红典照明/三雄极光/飞利浦 | 37.00 |
|  | 8W | 套 | 佛山照明/红典照明/三雄极光/飞利浦 | 34.67 |
| 铝芯电缆线 | 4×162 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 9.33 |
|  | 4×102 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 11.27 |
|  | 4×252 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 16.70 |
|  | 4×352 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 21.07 |
|  | 4×502 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 25.67 |
|  | 4×702 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 34.00 |
|  | 4×952 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 43.63 |
|  | 4×1202 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 53.57 |
|  | 4×1502 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 65.50 |
|  | 4×1852 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 83.13 |
|  | 4×2402 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 108.00 |
| 时间继电器 | 20A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 34.00 |
|  | 40A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 50.34 |
|  | 100A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 79.46 |
|  | 200A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 101.43 |
|  | 400A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 202.85 |
|  | 630A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 401.70 |
| 手电钻 | 无 | 台 | 钢拓工具/正泰/德力西 | 571.50 |
| 单联空开 | 16A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 8.50 |
|  | 20A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 8.50 |
|  | 25A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 8.67 |
|  | 32A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 9.00 |
|  | 40A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 9.00 |
|  | 10A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 9.17 |
|  | 5A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 9.17 |
| 双联空开 | 20A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 16.89 |
|  | 25A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 18.50 |
|  | 32A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 18.50 |
|  | 40A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 18.83 |
|  | 63A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 18.83 |
| 三联空开 | 32A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 22.33 |
|  | 40A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 25.67 |
|  | 63A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 27.33 |
|  | 80A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 53.33 |
|  | 100A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 66.67 |
| 大空开 | 160A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 210.00 |
|  | 250A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 218.33 |
|  | 315A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 446.67 |
|  | 400A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 495.00 |
|  | 630A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 856.67 |
|  | 100A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 201.67 |
| 皮电缆线 | 2×42 | 卷 | 宜昌红旗/上海红旗/正泰/德力西 | 475.67 |
|  | 2×62 | 卷 | 宜昌红旗/上海红旗/正泰/德力西 | 782.67 |
| 塑料线槽 | 40×35 | 根 | 远通/中财管道/联塑/日丰 | 30.33 |
|  | 60×40 | 根 | 远通/中财管道/联塑/日丰 | 57.67 |
|  | 2×3.8 | 根 | 远通/中财管道/联塑/日丰 | 22.33 |
| 铜鼻子 | 240mm2 | 个 | 人民电器/力生电缆/正泰/德力西 | 30.00 |
|  | 185mm2 | 个 | 人民电器/力生电缆/正泰/德力西 | 26.00 |
|  | 150mm2 | 个 | 人民电器/力生电缆/正泰/德力西 | 19.00 |
|  | 120mm2 | 个 | 人民电器/力生电缆/正泰/德力西 | 15.67 |
|  | 95mm2 | 个 | 人民电器/力生电缆/正泰/德力西 | 13.00 |
|  | 70mm2 | 个 | 人民电器/力生电缆/正泰/德力西 | 10.33 |
|  | 50mm2 | 个 | 人民电器/力生电缆/正泰/德力西 | 6.59 |
|  | 35mm2 | 个 | 人民电器/力生电缆/正泰/德力西 | 5.58 |
|  | 25mm2 | 个 | 人民电器/力生电缆/正泰/德力西 | 4.89 |
|  | 16mm2 | 个 | 人民电器/力生电缆/正泰/德力西 | 3.88 |
| 铝鼻子 | 240mm2 | 个 | 人民电器/力生电缆/正泰/德力西 | 9.12 |
|  | 185mm2 | 个 | 人民电器/力生电缆/正泰/德力西 | 8.44 |
|  | 150mm2 | 个 | 人民电器/力生电缆/正泰/德力西 | 7.09 |
|  | 120mm2 | 个 | 人民电器/力生电缆/正泰/德力西 | 6.08 |
|  | 95mm2 | 个 | 人民电器/力生电缆/正泰/德力西 | 5.06 |
|  | 70mm2 | 个 | 人民电器/力生电缆/正泰/德力西 | 4.55 |
|  | 50mm2 | 个 | 人民电器/力生电缆/正泰/德力西 | 4.05 |
|  | 35mm2 | 个 | 人民电器/力生电缆/正泰/德力西 | 3.20 |
|  | 25mm2 | 个 | 人民电器/力生电缆/正泰/德力西 | 3.03 |
|  | 16mm2 | 个 | 人民电器/力生电缆/正泰/德力西 | 2.67 |
| 明装三孔插座 | 16A | 个 | 人民电器/飞雕/正泰/德力西 | 12.85 |
| 暗装三孔插座 | 16A | 个 | 人民电器/飞雕/正泰/德力西 | 12.48 |
| 卡式电表 | 10－40A | 块 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 221.48 |
| 交流接触器 | 20A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 80.00 |
|  | 40A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 111.67 |
| 空开盒 | 明装五位 | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 36.07 |
| 吸顶灯架（三位） | 20W×3 | 套 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 90.00 |
| 电流互感器 | 150/5 | 支 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 42.67 |
|  | 200/5 | 支 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 43.33 |
|  | 100/5 | 支 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 40.67 |
|  | 75/5 | 支 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 40.67 |
| 中间继电器 | 20A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 33.33 |
|  | 40A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 49.01 |
|  | 100A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 77.79 |
|  | 200A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 96.43 |
|  | 400A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 202.52 |
|  | 630A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 389.03 |
| 铁丝 | 12# | 公斤 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 6.67 |
| 锁 | 500# | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 43.93 |
| 套筒板手 | 1 | 套 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 175.00 |
| 内陆板手 | 1 | 套 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 42.54 |
| 螺旋保险 | 15A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 12.33 |
|  | 25A | 个 | 人民电器/天正电气/正泰/德力西 | 12.33 |
| 大口节能灯 | 85W | 个 | 佛山照明/红典照明/三雄极光/飞利浦 | 60.00 |
|  | 125W | 个 | 佛山照明/红典照明/三雄极光/飞利浦 | 77.67 |
| 大口灯头 | 大号 | 个 | 佛山照明/正泰/德力西 | 6.83 |
| 小口灯头 | 小号 | 个 | 佛山照明/正泰/德力西 | 6.83 |
| 电钻铁钻头 | ∮4 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 4.00 |
|  | ∮4.5 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 5.00 |
|  | ∮5 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 6.00 |
|  | ∮6 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 6.67 |
|  | ∮7 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 8.00 |
|  | ∮8 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 9.00 |
|  | ∮9 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 9.33 |
|  | ∮10 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 9.67 |
|  | ∮11 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 12.00 |
|  | ∮12 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 12.00 |
|  | ∮13 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 12.00 |
|  | ∮14 | 个 | 钢拓工具/久克工具/世达/得力 | 12.00 |
| 人字梯 | 2.5M | 把 | 不提供参考品牌 | 373.33 |
|  | 3.5M | 把 | 不提供参考品牌 | 493.33 |
|  | 4M | 把 | 不提供参考品牌 | 640.00 |
| 竹单梯 | 8m | 个 | 不提供参考品牌 | 410.00 |
|  | 5m | 个 | 不提供参考品牌 | 336.67 |
| LED射灯 | 300W | 套 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 850.00 |
|  | 150W | 套 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 555.00 |
|  | 500W | 套 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 1370.00 |
| LED格栅灯 | 600×600 | 套 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 204.33 |
| LED吸顶灯 | 600×600 | 套 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 1030.00 |
|  | 600×1000 | 套 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 1835.00 |
|  | 500×700 | 套 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 1070.00 |
| LED球泡 | 3W | 个 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 6.37 |
| LED灯泡 | 100W | 个 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 231.67 |
|  | 150W | 个 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 398.33 |
|  | 80W | 个 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 198.33 |
|  | 60W | 个 | 佛山照明/红典照明/欧普/飞利浦 | 97.67 |
| 电缆线(铜芯) | 4×2.52 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 11.17 |
|  | 4×42 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 15.17 |
|  | 4×62 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 23.00 |
|  | 4×252 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 63.60 |
|  | 4×162 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 41.63 |
|  | 4×102 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 29.53 |
|  | 4×352 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 107.00 |
|  | 4×502 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 142.33 |
|  | 4×702 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 189.67 |
|  | 4×952 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 260.00 |
|  | 4×1202 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 331.00 |
|  | 4×1502 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 420.67 |
|  | 4×1852 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 516.33 |
|  | 4×2402 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 658.00 |
|  | 2×1.52 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 4.40 |
|  | 2×2.52 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 6.00 |
|  | 2×42 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 8.50 |
|  | 2×62 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 21.33 |
|  | 2×102 | 米 | 宜昌红旗/力生电缆/武汉二厂/广东金科 | 30.67 |
| 不锈钢配电箱 | 100×800×250 | 个 | 不提供参考品牌 | 1110.00 |
| 穿线管 | 162 | 根 | 联塑/日丰/中财管道 | 9.33 |
| 绝缘手套 | 无 | 双 | 不提供参考品牌 | 45 |

## 商务要求

- 供货期限

一年，具体根据采购人需要全天24小时随时供货。供货响应时间为2小时内。

- 质保期

一年

- 报价方式

1、询价单中所列参考品牌及型号，是采购人根据实际需要推荐的，属限制条件。报价为确定以外品牌的，需按照以下规定的产品范围报价，未作规定的产品品牌各供应商可自由选择，不符合询价要求的，作废标处理。

1.1报价单位所报商品需不低文件中《第三章》货物内容表格中所规定的品牌产品的参数。如低于货物内容表格中产品参数可能导致报价无效。

1.2报价文件中如有和询价文件货物内容表格中品牌偏离，需提供所报品牌参数及货物内容中参考品牌参数对比文件。

2、保证提供货物为正品，达到国标要求。

3、保证正常教学活动开展。

4、货物分配送时如有统计的差错，供货商需配合调整货物。

5、技术要求中单价要求为基准单价，供应商在此基础上报出综合折扣（需考虑包括产品供货、运输、验收等其他费用）。报价折扣须不超过100%，否则为无效投标。报价显著低于市场价为无效报价。

6、折扣说明：如供应商报价折扣为80%，则为8折，实际成交单价=基准单价×80%。

- 付款方式

付款方式：合同签订时详细约定，具体支付按政府采购国库支付相关规定执行。

# 第四章  询价采购程序及评定成交标准

## 询价采购程序

- 成立询价小组

湖北文理学院采购与招投标管理中心将组织询价小组，询价小组由有关专家三人以上的单数组成。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。

- 确定被询价的供应商名单

根据采购需求，通过发布公告的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商。

- 询价

询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。

## 确定成交供应商

询价小组将应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出5名成交人。如最终报价相同无法确定排序时，则由评委会选择综合响应较优的供应商，确定推荐排序。（本次招标确定2家中标单位）

## 废标条款

属于下列情况之一者为废标：

- 响应文件送达的时间已超过规定的报价截止时间；

- 响应文件未按本询价采购文件要求制作、密封；

- 响应文件未按询价采购文件规定要求签署、盖章；

- 响应文件内容不符合本询价采购文件的要求；

- 供应商未按本询价采购文件要求提供相关资格证明文件；

- 供应商竞标总报价超过了本项目采购预算/最高限价/限价折扣（100%），采购人无力支付；

- 供应商发生影响采购公正的违法、违规行为；

- 供应商在采购过程中使用不真实材料.

- 报价显著低于市场价为无效报价。

## 成交的标准

必须符合下列各项条件：

- 供应商全部实质性响应本询价采购文件的各项要求；

- 供应商具备生产或提供项目所需产品、服务的综合能力；

- 供应商满足本询价采购项目的技术及交货要求，能保证质量，确保项目按时实施；

- 供应商的响应文件完整齐全；

- 供应商能提供最佳服务。

# 第五章  合同格式（参考）

（此合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。）

合    同    书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由           （以下简称“需方”）与   （以下简称“供方”）签订。

供方以总金额         万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下  （货物名称）  ：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的“合同法”，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.	需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

3.	供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的  （货物名称）  ，并承担应负的责任和义务。

4.	合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分。

4.1	本询价文件；

4.2	供方中标的响应文件；

4.3	合同书；

4.4	合同条款；

4.5	  （采购人）  发出的成交通知书；

4.6	附件：

4.6.1 采购方在询价期间发布的所有补充通知；

4.6.2 供方在投标期内补充的所有书面文件；

4.6.3 供方在投标时随同响应文件一起递送的资料及附图；

4.6.4 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.	合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.	货物及数量

本合同所提供的  （货物名称）  及数量详见询价文件的要求及供方响应文件中的承诺。

7.	付款条件

本合同的付款条件在询价文件中有明确规定。

8.	合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的投标报价表中有明确规定。

9.	交货时间和交货地点

本合同中 （货物名称） 的 (交货时间） 、 (交货地点） 在询价文件中有明确规定。

10.	合同生效

本合同经供、需双方委托代理人签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11.	合同的份数

本合同正本一式  份，需方执  份，供方执  份；副本一式  份，需方执  份，供方执  份，主管部门执  份。

12.	合同的失效

本合同在合同价款结清后失效。

需    方	供    方

单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：

单位地址：	单位地址：

法定代表人或其授权人(签字)：	法定代表人或其授权人(签字)：

联 系 人：	联 系 人：

电    话：	电    话：

传    真：	传    真：

邮政编码：	邮政编码：

开户银行：	开户银行：

账    号：	账    号：

税    号：	税    号：

休 息 日：	休 息 日：

合同签订地址：

# 第六章  响应文件格式

## 封面

响 应 文 件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

采购内容：

供应商名称：

日      期：      年      月      日

## 响应文件目录

响应导读表

1. 报价书

2. 报价一览表

3. 法定代表人授权书

4. 分项报价表

5. 采购需求响应偏离说明表

6. 供应商的资格声明

7. 近三年具有的类似项目业绩一览表及证明文件

8. 与本次询价有关的技术文件（自拟）

9. 供应商认为需提供的其他相关资料（自拟）

10. 资格证明文件

11. 无重大违法记录声明

12. 中小企业声明函

13. 残疾人福利性单位声明函

## 响应导读表

| 询价文件要求 | 响应文件响应 | 响应情况 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格要求 |
| 对照询价文件第一章第二款资格要求填写询价文件要求 | 填写响应文件中响应内容所在章节 | 填写具体响应情况 | 填写证明响应文件响应询价文件要求的证明材料所在页码 |
| 采购需求 |
| 按询价文件第六章采购需求响应偏离表填写具体内容 | 填写所在页码 |

## 报价书

（采购人）：

依据贵方  （采购项目名称）（项目编号）   项目招标采购服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的全称、地址）提交下述文件正本一份，副本     份。

- 响应文件；

同时进行如下承诺声明：

- 我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

- 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

- 其它承诺：如有的话，可自行填写；

在此，我方宣布同意如下：

- 已详细审查全部采购文件及补充通知等文件（如果有的话），我们完全理解并对此无异议。

- 本响应文件的有效期为自开标之日起90日历日。

- 同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

与本采购有关的一切正式往来信函请按如下地址邮寄或传真：

通讯地址：

传    真：

电    话：

电子邮件：

法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（公章）：

日    期：

开户银行：

账号/行号：

## 报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商地址 |  |
| 总报价（综合折扣） | % |
| 供货期限 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

说明：

- 所有价格均系用综合折扣（具体单价=基准单价*报价折扣）表示。

- 此表除保留在询价响应文件中外，另制一份与法定代表人授权书（原件）、报价书一起另外密封装在一个小信封中，作为记录之用。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：

供应商名称（签章）：

时              间：     年     月     日

## 法定代表人授权书

采购人   ：

兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的    （项目名称）    采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从         年        月          日起至        年        月          日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：       年        月         日

附：

代理人工作单位：

职务：                              性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）：

## 采购需求响应偏离说明表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 询价文件要求部分 | 响应文件响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

供应商应对询价文件“第三章 采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对询价文件的要求做出了实质性的响应，并申明与采购需求的偏离和例外。特别对有具体要求的指标，供应商必须提供具体响应方案。如果仅注明“符合”，“满足”或简单复制询价文件要求，将可能导致报价被拒绝。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：

供应商名称（签章）：

时             间：      年        月        日

## 供应商的资格声明

1.名称及基本情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：                               邮箱：

电话：                               传真：

（3）成立或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债率：

1）固定资产

原值：                  净值：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）短期负债：

2．与报价服务有关的情况：

（1）关于制造报价服务的情况：

（2）供应商生产此报价服务的经验（包括年限、项目业主、服务期限的其始日期等）；

3．供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照（政府采购人）要求出示的有关证明文件。

供应商名称：

供应商签字：

电      话：

传      真：

日      期：       年     月    日

## 近三年具有的类似项目业绩一览表及证明文件

项目编号：

项目名称：

| 合同单位名称 | 签订合同时间 | 项目概况 | 合同金额 | 客户联系人及固定联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |  | … |
| 合计 |  |

注：1、本表应附合同或中标通知书复印件，评审小组在评审时，只认可附有合同或中标通知书复印件的类似项目业绩。

2、项目概况为该项目的基本合同内容描述，包含数量、规格型号等内容。

3、本表如不足填写，供应商可自行添加。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：

供 应 商 名 称（签章）：

时                  间：     年     月     日

## 与本次询价有关的技术文件（自拟）

一、投标货物介绍

货物名称、型号、规格、数量、技术性能、特点。

货物制造、检验、验收、安装执行的标准。

质量保证措施。

采用新技术、新工艺、新材料的情况。

二、主要技术资料

产品的使用说明。

对于其它没有列入合同技术资料清单，确系使用和维修时所必需的技术资料，一经发现，供应商也应及时免费提供。

三、其他内容

供应商认为需要提供的其他技术证明文件及资料。

## 供应商认为需提供的其他相关资料（自拟）

## 资格证明文件

- 营业执照等证明材料

- 依法纳税和缴纳社保的证明材料

- 财务状况及财务制度相关证明材料

- 其他证明材料

提供第一章第二款资格要求相关证明材料及第二章供应商须知前附表要求的资格证明文件。资格证明文件应为原件的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。

## 无重大违法记录声明

（采购人）：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1.我方因违法经营被追究过刑事责任；

2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前3年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：

供 应 商 名 称（签章）：

时                 间：      年      月      日

参加本次政府采购活动前3年内发生诉讼及仲裁情况表

| 类别 | 序号 | 发生时间 | 情况简介 | 证明材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉 讼 情 况 |  |  |  |  |
| 仲 裁 情 况 |  |  |  |  |

注：发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与经营活动有关的案件，不包括调解结案的案件。与经营活动有关，但尚未裁决或终审判决的案件请单独另附《情况说明》（说明内容：案件当事人、基本案情）。

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加      单位的      项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业      （制造商名称）/      （产地）（填写此次投标所供货物制造商名称及生产产地）制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附数据材料：供应商2018年从业人员数量、2017年营业收入及各产品制造商2018年从业人员数量、2017营业收入等数据资料。

| 代理商 |
| --- |
| 从业人员数量（人） | 营业收入（万元） |
| 制造商1 |
| 从业人员数量（人） | 营业收入（万元） |
| 制造商2 |
| 从业人员数量（人） | 营业收入（万元） |
| …… |

单位名称（盖章）：

时            间：         年         月        日

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

时            间：      年      月      日