湖北文理学院校医院空调购置电子竞价要求

## 项目概况

- 采 购 人：湖北文理学院。

- 联系人：姚忠强（15872208485）

- 采购预算：9.9915万元（超过此预算为废标）。

- 交货期：在2019年8月25日之前完成验收。

- 质保期：验收合格后至少一年，厂家提供质保期限大于一年的，依其规定。

- 售后服务:具备完善的技术支持和售后服务能力。

- 其他要求:免费提供系统软件的设备使用现场培训（无系统软件，不考虑此条款）。

- 交货地点：湖北文理学院校医院。供货商须送到指定地点，不能以快递、物流等运输让采购人提货的方式供货，否则将被拒收。

- 付款方式：

- 采购方不支付预付款。

- 货到、安装、验收合格后，以最终用户的收货证明、验收报告以及中标方提供的发票和质保金等证明为依据，采购方在30个工作日内办理付款手续，政府财政部门直接将全部货款支付给中标方。遇到特殊情况，付款将相应延迟。

- 中标方必须按国家有关规定开具正规发票。

- 质量保证金：乙方在办理货款结算之前5天内，应向甲方交纳合

同总额5％的质量保证金。甲方将质量保证金原额退还给乙方。

- 定标办法：对有效报价按报价从低到高排序确定成交供应商。

- 适用法律： 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定。

## 投标资格要求

投标资格要求为本次项目投标人应具备的基本条件，参加本项目竞标的投标人必须满足投标资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件，未按要求递交的投标人，其投标将被拒绝。

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、投标人应是在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人。

3、供应商参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，以发布公告之后查询结果为准。

## 报价要求

1、报价的价格构成

1.1供应商在本次竞价采购的总报价应包括本项目所涉及的有关费用进行报价，包括：设计、设备采购、运输、安装、调试、技术培训、维修、售后服务等，以及所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。

1.2本次采购的响应价采用固定价格方式。除非另有规定，供应商所报的单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

1.3以人民币为报价货币，提供正式的税务发票。

对于本文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

竞价公告中如有预算单价仅供参考。但报价的总额不得超出拦标价。

## 采购清单及技术要求

程名称：湖北文理学院校医院空调采购项目

| 序号 | 主要设备及安装 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| 1 | 楼单间〖25㎡〗 | 〖3匹〗 | 套 | 5 | 6000 |  | 30000 |  |
| 2 | 楼单间〖15㎡〗 | 〖2匹多联室内机〗MJZ-50T2/BP3DN1Y- | 套 | 4 | 4050 |  | 16200 |  |
| 3 | 8匹变频多联室外机 | MDVH-180W/BP3N1- | 套 | 1 | 26800 |  | 26800 |  |
| 4 | 合计 |  |  | 9 |  |  | 73000 |  |
| 5 | 主要材料及安装 |  |  | 25 | 100 |  | 2500 |  |
| 6 | R22系列铜管部分 | 〖 19* 12.7〗 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 含保温 | 〖多联机铜管部分〗 |  | 32 | 100 |  | 3200 |  |
| 8 | 分歧管 |  | 个 | 3 | 105 |  | 315 |  |
| 9 | 单层ABS百叶回 | 1200*150 | 个 | 9 | 120 |  | 1080 |  |
| 10 | 双层ABS百叶回 | 1500*300 | 个 | 9 | 160 |  | 1440 |  |
| 11 | 特殊度丝杆 |  | 项 | 1 | 300 |  | 300 |  |
| 12 | 天酚醛复合道 | 2000×1000×200 | 个 | 9 | 600 |  | 5400 |  |
| 13 | UPVC管及保温 |  |  | 120 | 4 |  | 480 |  |
| 14 | 特殊架 |  | 个 | 1 | 200 |  | 200 |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  | 14915 |  |

其他辅材暂按4000元计算，安装费用暂按8000元计算；

注：

1、此报价有效期为15天；

2、室内外机动力电线、配电电缆不在本次竞价范围内；

3、本方案推荐品牌为：美的、格力、海尔（能效≥三级）。各竞价单位可根据自身优势，综合判定所代理商品的各项技术指标合理竞价，需满足5台3P，1台8P的室外机要求。

4、本次采购供应商自行踏勘。踏勘时间：2019年7月17日上午9点在湖北文理学院校医院门厅集合。联系人：姚老师，电话：15872208485。

## 投标商投标要求：

1、提供上述第一、二、三条中要求的证明材料，加盖公章。

2、以表格形式提供第四条采购清单中所投产品的规格型号及分项报价，格式自拟。

3、以表格形式提供第四条采购清单中所投产品技术参数的偏离说明。要求达到无偏离或正偏离。

4、请将上述材料用彩色扫描制作成PDF文档，以附件形式上传到系统中。仅报价未提供上述材料的，投标无效。

采购与招投标管理中心

2019年7月12日