

湖北文理学院

网 上 竞 价 文 件

项目编号：HBUAS-2025-01

项目名称：湖北文理学院食化学院2025年上半年教学实验耗材采购（第二次）

采购内容：专用实验耗材

采 购 人： 湖北文理学院

编制时间 ： 2025年2月

目 录

[第一章 网上竞价邀请函 3](#_Toc90884475)

[一、项目概况 3](#_Toc90884476)

[二、供应商资格要求总体要求： 3](#_Toc90884477)

[三、网上竞价文件获取 3](#_Toc90884478)

[四、递交报价文件的截止时间及网上竞价时间 4](#_Toc90884479)

[五、网上竞价地点 4](#_Toc90884480)

[六、采购人联系方式 4](#_Toc90884481)

[第二章 供应商须知 5](#_Toc90884483)

[一、供应商须知前附表 5](#_Toc90884484)

[二、供应商须知 6](#_Toc90884485)

[1. 适用范围 6](#_Toc90884486)

[2. 定义 6](#_Toc90884487)

[3. 合格的货物和服务 6](#_Toc90884488)

[4. 竞标费用 6](#_Toc90884489)

[5. 报价文件编制基本要求及递交 6](#_Toc90884490)

[6. 报价及付款结算要求 7](#_Toc90884491)

[第三章 采购需求 8](#_Toc90884492)

[一、货物清单及技术要求 8](#_Toc90884493)

[二、商务要求 46](#_Toc90884494)

[第四章 网上竞价采购程序及评定成交标准 48](#_Toc90884495)

[一、网上竞价采购程序 48](#_Toc90884496)

[第五章 报价文件格式 50](#_Toc90884497)

[报价文件目录 51](#_Toc90884498)

[湖北省政府采购供应商信用承诺书 52](#_Toc90884499)

[（报名供应商必须填写并加盖公章） 52](#_Toc90884500)

[参加本次政府采购活动前3年内发生诉讼及仲裁情况表 61](#_Toc90884501)

# 第一章 网上竞价邀请函

|  |
| --- |
| 项目概况：  湖北文理学院食化学院2025年上半年教学实验耗材采购（第二次）项目的潜在供应商在湖北文理学院采购与招投标管理中心网站（<http://bids.hbuas.edu.cn>）上获取采购文件，并于 2025年2月28日17点00分（北京时间）前在湖文理学院采购与招投标管理中心网站（<http://bids.hbuas.edu.cn>）上提交响应文件，超时系统自动关闭。 |

根据湖北文理学院采购工作安排，湖北文理学院采购与招投标管理中心对本项目组织网上竞价采购。欢迎符合资格条件的供应商报价。

## 一、项目概况

1、项目编号： HBUAS-2025-01

2、项目名称： 湖北文理学院食化学院2025年上半年教学实验耗材采购（第二次）项目

3、预算总额： 177,800.50元

3、采购内容： 本次采购分 1 个包。采购内容如下，具体技术及商务要求详见本项目采购文件第三章内容。

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用实验材料采购 | 1 | 批 |

供应商投标报价超过该包预算金额的，其该包投标为无效投标。

是否接受联合体投标：否。

是否接受进口产品投标：否。

## 二、供应商资格要求总体要求：

1、 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

2、 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）政府采购严重违法失信行为记录名单中（以开标当天查询结果为准）；

3、 提供供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式要求详见第五章相关格式）；

4、 如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定；

5、 本次招标不接受联合体投标，不允许将部分项目分包和转包；

6、 本项目中需采购的试剂、药剂等，若国家有资质要求的，供应商需具备此项要求。

资格要求为本次项目供应商应具备的基本条件，参加网上竞价报价的供应商必须满足资格要求中的所有条款，并按照相关规定在响应文件中递交资格证明文件。

## 三、网上竞价文件获取

自公告发布之日起，投标人可点击公告后面的附件，免费获取文件。

## 四、递交报价文件的截止时间及网上竞价时间

本项目为网上投标。请投标人按下列方式操作：

1、打开湖北文理学院采购与招投标管理中心网站（<http://bids.hbuas.edu.cn>），点击网页右上端“用户注册”，按要求进行注册，待管理员审核后可往下进行。已注册用户请略过此步。注册过程中如果有疑问，请点击网页右上端“在线技术支持”寻求帮助。

2、请投标商于2025年2月28日17:00时前，将投标文件完整地用彩色扫描制作成一份PDF文档，以附件形式上传到系统中。仅在系统中报价未提供投标文件PDF版的，投标无效。在采购系统中多次上传附件时，仅有最后一次的附件有效，且系统仅保存最后一次上传的附件。多次上传的，前面上传的附件会被后面上传的附件覆盖。所以，请投标商在上传文件时，将文件制作成一份PDF文档上传。若因此造成投标文件不完整的，由投标商自行负责。

## 五、网上竞价地点

网上竞价地点：湖北文理学院。

地 址：湖北省襄阳市襄城区隆中路296号。

## 六、采购人联系方式

采 购 人：湖北文理学院

地 址：湖北省襄阳市襄城区隆中路296号

联 系 人：赵老师

电 话：18871006646

# 第二章 供应商须知

## 一、供应商须知前附表

供应商应仔细阅读网上竞价文件的第二章“供应商须知”，下面所列资料是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1 | 递交报价文件 | 线上投标，不接受现场递交文件。  中标公告发布后，请中标商将投标文件纸质版（一式两份，内容必须与投标时的PDF文档一致，需胶装）快递至以下地址：  收件地址：湖北省襄阳市隆中路296号，湖北文理学院致远楼102室  收件人：祝老师  电话：0710-3591692  请用顺丰快递，并付清快递费用。  未中标供应商也可按上述要求向采购人递交投标文件，以备存档。 |
| 2 | 响应报价 | 供应商在本次采购报价应为固定总价，包括标的供货、安装、运输调试、验收及人员培训等其他费用，以合同价为准，一次性包干，合同签订后采购人未提出增加工作内容的情况下，合同价不得调整。 |
| 3 | 成交服务费 | 本项目免交 |
| 4 | 应提交的其它资格证明文件  （实质性要求） | 资格证明文件（未提供完整视为无效投标）：  1．营业执照等证明文件或自然人的身份证明（如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明）。  2．财务状况报告（供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告（审计日与开标日不得超过1年），或其基本开户银行出具的资信证明（银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的单纯的存款证明不能视作银行资信证明。下同），其他组织和自然人，没有经审计的财务报告的，提供银行出具的资信证明。由财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用提供经审计的财务报告和银行资信证明文件。）  3．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：  （1）供应商依法缴纳税收的证明材料：自上月起往前推12个月份（至少提供3个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；  （2）供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：自上月起往前推12个月份（至少提供3个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；  （3）供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据；  （4）递交响应文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。  （5）递交响应文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。  （6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。  4．参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录 |

## 二、供应商须知

## 适用范围

* 1. 本网上竞价文件适用于本网上竞价邀请函中所述项目的货物及相关服务的采购。

## 定义

* 1. “采购人”是指:湖北文理学院。
  2. “监管部门”是指: 湖北文理学院纪检监察部门。
  3. 合格的供应商

1. 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。
2. 符合本《网上竞价文件》供应商须知前附表规定的供应商。

## 合格的货物和服务

* 1. “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修 缮等。
  2. “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、标的、产品等。采购文件中未特别 注明的，均应采购本国境内货物。
  3. “服务”是指是指除货物（指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、标的、产品等）和 工程（指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等）以外的其他政府采购对象。

## 竞标费用

* 1. 供应商应承担所有与准备和参加网上竞价有关的费用。不论网上竞价的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。
  2. 本网上竞价文件的解释权在湖北文理学院。

## 报价文件编制基本要求及递交

* 1. 报价文件的数量：见供应商须知前附表。
  2. 报价文件的制作：供应商应认真阅读本网上竞价文件，按网上竞价文件的要求编制报价文件，对本网上竞价文件的商务要求和技术条款作出实质性的响应和答复。
  3. 报价文件应按本网上竞价文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。
  4. 如因供应商只填写和提供了本网上竞价文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。
  5. 报价文件的密封：报价文件必须密封，并须在密封件启封处加盖公章。（网络投标不适用）
  6. 报价文件的有效期：递交报价文件的截止时间起 90 日历日
  7. 报价文件的签署：报价文件须由参加报价供应商的法人代表或法定代表授权人在网上竞价文件规定签名、盖章处逐一签名和加盖公章。否则，其报价文件无效。报价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，若出现上述情况，改动之处须加盖单位公章且由供应商的法定代表人或其正式授权的代表签字或盖章。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
  8. 除网上竞价文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

## 报价及付款结算要求

* 1. 报价的价格构成：见供应商须知前附表。
  2. 报价超过采购预算的报价文件将被视为无效文件。

# 第三章 采购需求

## 一、货物清单及技术要求

**说明：采购需求中涉及品牌（如有）、型号、规格、尺寸、重量及图片等均为参考，供应商可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。**

注意事项：**请投标商在报价时，一定要按“第五章 报价文件格式”之“（五）分项报价表”的格式报价，否则可能会影响投标结果。**

**1、毕业论文部分：**

| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7号电池 | 7号，高能电池 | 个 | 20 |
| 2 | 84消毒液 | 500mL | 瓶 | 5 |
| 3 | 白醋 | 9°C，500mL | 瓶 | 2 |
| 4 | 丙三醇 | AR，500mL | 瓶 | 2 |
| 5 | 抽纸 | 3层，100抽/包，6包/袋 | 袋 | 4 |
| 6 | 醋酸 | AR，500mL | 瓶 | 2 |
| 7 | 丁晴手套 | 耐酸碱，大号，100只/盒 | 盒 | 2 |
| 8 | 过氧化氢 | AR，500mL | 瓶 | 2 |
| 9 | 精盐（食盐） | 500g | 袋 | 2 |
| 10 | 卷纸 | 160g/卷，10卷/袋 | 袋 | 4 |
| 11 | 硫酸 | AR，500mL | 瓶 | 1 |
| 12 | 氯化钾 | AR，500g | 瓶 | 1 |
| 13 | 毛巾 | 棉，71\*33cm | 条 | 2 |
| 14 | 碳酸氢钠 | AR，500g | 瓶 | 2 |
| 15 | 无水乙醇 | AR，500mL | 瓶 | 5 |
| 16 | 盐酸 | AR，500mL | 瓶 | 1 |
| 17 | Nafion | 5%，25 mL | 瓶 | 1 |
| 18 | 玻碳电极 | 品质或相当于CHI104,3mm | 只 | 2 |
| 19 | 槲皮素 | 品质或相当于麦克林，97%，10g | 瓶 | 1 |
| 20 | 抛光粉 | 0.05um，18g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 21 | 山奈酚 | 品质或相当于麦克林，97%，1g | 瓶 | 1 |
| 22 | 抽纸 | 30包/箱 | 箱 | 1 |
| 23 | 刚玉方舟 | 50\*40\*20mm带盖 | 个 | 10 |
| 24 | 加厚背心塑料袋 | 40\*60厘米，100只/包 | 包 | 2 |
| 25 | 氯化镍 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 26 | 泡沫镍 | 200mm\*300mm\*0.5mm | 张 | 2 |
| 27 | 偏钒酸钠 | 品质或相当于麦克林，分析纯，50g | 瓶 | 1 |
| 28 | 水热釜四氟内胆 | 200ml,高134mm,外径62.5mm | 个 | 3 |
| 29 | 四氢呋喃 | 分析纯，500ml | 瓶 | 2 |
| 30 | 4A分子筛 | CP，500g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 31 | 502胶水 | 8g/支 | 支 | 10 |
| 32 | 84消毒液 | 工业品，500g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 33 | PH试纸 | 广泛试纸1-14 | 本 | 5 |
| 34 | 称量纸 | 90\*90，500张/包 | 包 | 3 |
| 35 | 琥珀酸钠 | CP，250g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 36 | 活性炭 | 工业品，5kg/袋 | 袋 | 1 |
| 37 | 金属防锈漆 | 黑色，工业品,1kg/桶 | 桶 | 1 |
| 38 | 金属防锈漆 | 红色，工业品,1kg/桶 | 桶 | 1 |
| 39 | 金属防锈漆 | 白色，工业品,1kg/桶 | 桶 | 1 |
| 40 | 金属防锈漆 | 银色，工业品,1kg/桶 | 桶 | 1 |
| 41 | 具塞三角烧瓶 | 磨口，250ml/个 | 个 | 10 |
| 42 | 具塞三角烧瓶 | 磨口，500ml/个 | 个 | 10 |
| 43 | 量筒 | 100ml/个 | 个 | 2 |
| 44 | 量筒 | 50ml/个 | 个 | 2 |
| 45 | 磷石膏实验专用 | 2升/桶 | 桶 | 1 |
| 46 | 磷酸钠 | CP，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 47 | 六偏磷酸钠 | CP，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 48 | 氯化钾 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 49 | 氯化钠 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 50 | 三聚磷酸钠 | CP，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 51 | 烧杯 | 250ml/个 | 个 | 10 |
| 52 | 烧杯 | 100ml/个 | 个 | 10 |
| 53 | 烧杯 | 500ml/个 | 个 | 10 |
| 54 | 烧杯 | 1000ml/个 | 个 | 6 |
| 55 | 试剂瓶 | 透明螺口，250ml/个 | 个 | 10 |
| 56 | 天然骨胶 | 工业品，5kg/袋 | 袋 | 1 |
| 57 | 透明聚碳酸酯实心棒 | 工业品，5mm\*2m/根 | 根 | 4 |
| 58 | 乙腈 | 色谱纯，500g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 59 | 真石漆 | 黑色YL814，工业品,2kg/桶 | 桶 | 1 |
| 60 | 真石漆 | 银色YL812，工业品,2kg/桶 | 桶 | 1 |
| 61 | 真石漆 | 白色YL801，工业品,2kg/桶 | 桶 | 1 |
| 62 | N-乙酰-L-半胱氨酸 | 品质或相当于麦克林，试剂级, 99%，25g | 瓶 | 1 |
| 63 | 铂电极夹 | 品质或相当于高仕睿联 | 支 | 2 |
| 64 | 甲醇 | 品质或相当于国药试剂，AR，500mL | 瓶 | 10 |
| 65 | 甲醇 | 色谱级, ≥99.9%，4×4L | 箱 | 1 |
| 66 | 泡沫镍 | 品质或相当于淘宝网店赛博电化学材料网，厚1.0mm\*宽200mm\*长250mm | 张 | 20 |
| 67 | 乳胶手套 | 中，100只/盒 | 盒 | 5 |
| 68 | 硝酸钴 | 品质或相当于麦克林，AR，99.99%，100g | 瓶 | 2 |
| 69 | 硝酸镧,六水合物 | 品质或相当于麦克林，试剂级, 99%，500g | 瓶 | 1 |
| 70 | 硝酸铜 | 品质或相当于麦克林，试剂级, 98%，100g | 瓶 | 2 |
| 71 | Q235碳钢挂片 | 50mm\*10mm\*3mm | 个 | 80 |
| 72 | 氨基磺酸 | 分析纯，500g | 瓶 | 3 |
| 73 | 定性滤纸 | Φ12.5\*100 | 盒 | 5 |
| 74 | 柠檬酸 | 分析纯，500g | 瓶 | 5 |
| 75 | 浓硫酸 | 分析纯，500ml | 瓶 | 5 |
| 76 | 浓盐酸 | 分析纯，500ml | 瓶 | 3 |
| 77 | N-甲基吡咯烷酮 | 品质或相当于沪试，AR，≥99.0%，500mL | 瓶 | 4 |
| 78 | 聚偏氟乙烯 | average Mw ~400,000, powder，25g | 瓶 | 1 |
| 79 | 空气电池碳毡 | 7mm厚度 | 平方米 | 0.5 |
| 80 | 泡沫镍 | 1.7mm 厚度 | 平方米 | 4.2 |
| 81 | 碳纳米管 | 品质或相当于沃凯，单壁碳纳米管，>75％，OD:1-2nm，Length:20μm；250mg | 瓶 | 1 |
| 82 | 石油醚 | AR，60℃-90℃沸程，25L/桶 | 桶 | 2 |
| 83 | 无粉乳胶手套 | 中号，盒25双/盒 | 盒 | 5 |
| 84 | 无水乙醇 | AR，25L/桶 | 桶 | 1 |
| 85 | 一次性活性炭口罩 | 50个/盒 | 盒 | 2 |
| 86 | 乙酸乙酯 | AR，25L/桶 | 桶 | 1 |
| 87 | 并行科技公司云计算机时 | 0.2元/每核每时，使用名账号为：81008458@qq.com | 每核每时 | 8000 |
| 88 | EP管 | 1.5ml,500只/包 | 包 | 5 |
| 89 | TPE一次性手套 | 200只/盒 | 盒 | 10 |
| 90 | 玻璃烧杯 | 耐高温带刻度高硼硅，100mL | 个 | 10 |
| 91 | 玻璃烧杯 | 耐高温带刻度高硼硅，250mL | 个 | 10 |
| 92 | 玻璃烧杯 | 耐高温带刻度高硼硅，500mL | 个 | 10 |
| 93 | 玻璃烧杯 | 耐高温带刻度高硼硅，1000mL | 个 | 2 |
| 94 | 磁子（聚四氟乙烯） | 【A型】 8\*20mm椭圆形 | 个 | 20 |
| 95 | 磁子（聚四氟乙烯） | 【A型】 10\*30mm椭圆形 | 个 | 20 |
| 96 | 磁子（聚四氟乙烯） | 【全圆柱形】14\*30mm | 个 | 5 |
| 97 | 滴管 | 一次性塑料，3ml，有刻度，100支/袋 | 袋 | 5 |
| 98 | 离心管 | 50mL蓝螺盖尖底（塑料架装）25个/袋 | 袋 | 2 |
| 99 | 量筒 | 品质或相当于江玻，100mL【A级】 | 个 | 5 |
| 100 | 量筒 | 品质或相当于江玻，50mL【A级】 | 个 | 5 |
| 101 | 量筒 | 品质或相当于江玻，25mL【A级】 | 个 | 5 |
| 102 | 量筒 | 品质或相当于江玻，10mL【A级】 | 个 | 5 |
| 103 | 容量瓶 | 品质或相当于江玻，A级，透明，玻璃，50ml，A级，透明，玻璃 | 个 | 5 |
| 104 | 容量瓶 | 品质或相当于江玻，A级，透明，玻璃，500 mL，A级，透明，玻璃 | 个 | 5 |
| 105 | 容量瓶 | 品质或相当于江玻，A级，透明，玻璃，250mL，A级，透明，玻璃 | 个 | 5 |
| 106 | 容量瓶 | 品质或相当于江玻，A级，透明，玻璃，1000 mL，A级，透明，玻璃 | 个 | 2 |
| 107 | 乳胶手套 | L号，医用级，100只/盒，白色 | 盒 | 5 |
| 108 | 三口烧瓶 | 加厚，高硼硅，斜三口 250ml\*19\*19\*19（磨口都是19） | 个 | 2 |
| 109 | 烧杯毛刷 | 250ML三角烧瓶刷 羊毛刷 | 个 | 10 |
| 110 | 烧杯毛刷 | 500ML三角烧瓶刷 羊毛刷 | 个 | 5 |
| 111 | 试管刷 | 羊毛刷【中号】 | 个 | 10 |
| 112 | 洗瓶 | 塑料尖嘴，500mL | 个 | 5 |
| 113 | 擦镜纸 | 10×15cm，100张/本 | 本 | 5 |
| 114 | 二甘醇 | AR，500ml/瓶 | 瓶 | 5 |
| 115 | 间苯二甲酸-5-磺酸钠 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 116 | 间苯二甲酸二甲酯-5-磺酸钠 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 117 | 氯化胆碱 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 118 | 三聚氰胺 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 119 | 石英比色皿 | 四面透光，带塞，12.5\*12.5\*45，光路宽10mm，2个/盒 | 盒 | 1 |
| 120 | 乙二醇 | AR，500ml/瓶 | 瓶 | 26 |
| 121 | 硅胶 | 品质或相当于青岛海洋化工，200-300目，1kg/袋 | 袋 | 12 |
| 122 | 离心管 | 50 mL，50个/包 | 包 | 3 |
| 123 | 无心卷纸 | 品质或相当于植护，45g/卷，100卷/箱 | 箱 | 1 |
| 124 | 移液枪吸头 | 配套大龙1000微升，500个/包 | 包 | 3 |
| 125 | 圆底连盖离心管 | 10 mL，200个/包 | 包 | 5 |
| 126 | 圆底连盖离心管 | 5 mL，300个/包 | 包 | 5 |
| 127 | 锥形瓶 | 250mL，喇叭口 | 个 | 10 |
| 128 | 玻璃加料漏斗 | 品质或相当于淘宝店铺建湖县瀞科玻璃仪器厂，80mm \* 19# | 个 | 12 |
| 129 | 茄形瓶 | 品质或相当于淘宝店铺建湖县瀞科玻璃仪器厂，250ml，19# | 个 | 10 |
| 130 | 茄形瓶 | 品质或相当于淘宝店铺建湖县瀞科玻璃仪器厂，250ml，24# | 个 | 10 |
| 131 | 茄形瓶 | 品质或相当于淘宝店铺建湖县瀞科玻璃仪器厂，1000ml，24# | 个 | 5 |
| 132 | 一次性手套乳胶 | 品质或相当于爱马斯，M，国产加长耐用款，100只/盒，丁腈食品级专用蓝色加厚橡胶实验室耐用防护 | 盒 | 20 |
| 133 | 直形防溅球 | 品质或相当于淘宝店铺建湖县瀞科玻璃仪器厂，100ml,上口29#，下口19# | 个 | 8 |
| 134 | 直形防溅球 | 品质或相当于淘宝店铺建湖县瀞科玻璃仪器厂，100ml,上口29#，下口24# | 个 | 6 |
| 135 | 200-300目硅胶 | 品质或相当于淘宝青岛海洋化工，1kg/袋 | 袋 | 20 |
| 136 | 薄层层析硅胶板GF254 | 品质或相当于淘宝青岛海洋化工，20cm\*20cm | 盒 | 15 |
| 137 | 100ml四氟内衬 | 100ml | 套 | 3 |
| 138 | 水热合成反应釜 | 品质或相当于析牛科技，100ml，整套含四氟内衬 | 套 | 5 |
| 139 | 有心卷纸 | 品质或相当于维达，27卷/箱 | 箱 | 1 |
| 140 | 酒精湿巾 | 品质或相当于全棉时代，10片/包 | 包 | 20 |
| 141 | 洗脸巾 | 品质或相当于全棉时代，80抽\*36包 | 箱 | 2 |
| 142 | 洗衣液12斤套装 | 品质或相当于蓝月亮，亮白增艳薰衣草，3kg瓶+1kg袋\*3 | 组 | 2 |
| 143 | 衣物除菌液 | 品质或相当于滴露，柠檬3L\*4瓶 | 组 | 2 |
| 144 | KOH | ≥95%，500g,P301749-500g | 瓶 | 1 |
| 145 | 铂片电极 | 电化学20\*20\*0.1mm铂片电极，电极纯度99.99% | 个 | 1 |
| 146 | 插排,带开关 | 品质或相当于公牛，4位分控3m线 | 个 | 1 |
| 147 | 插排,带开关 | 品质或相当于公牛，4位分控1.8m线 | 个 | 1 |
| 148 | 插排,带开关 | 品质或相当于公牛，3位总控6m | 个 | 1 |
| 149 | 带盖刚玉舟 | 60\*30\*15mm 梯形（带盖） | 个 | 16 |
| 150 | 带盖刚玉舟 | 45\*22\*13mm (带盖) | 个 | 4 |
| 151 | 离心管 | 50 ml,25只/袋 | 袋 | 3 |
| 152 | 玛瑙研钵 | 品质或相当于力辰，50毫米抗酸抗碱耐腐蚀 | 个 | 1 |
| 153 | 玛瑙研钵 | 品质或相当于力辰，40毫米抗酸抗碱耐腐蚀 | 个 | 2 |
| 154 | 泡沫镍 | 高纯泡沫镍含量≥99.9%，研究级1\*200\*250mm,孔径200-250um | 张 | 1 |
| 155 | 实验记录本 | 286\*207mm | 本 | 30 |
| 156 | 无水乙醇 | AR，500 ml | 瓶 | 30 |
| 157 | 厚壁耐压瓶 | 品质或相当于欣维尔P160001; 15mL；15# | 个 | 10 |
| 158 | 可调微量移液器 | 5-50 μL半支消毒 | 个 | 2 |
| 159 | 可调微量移液器 | 10-100 μL半支消毒 | 个 | 2 |
| 160 | 可调微量移液器 | 0.5-5 mL半支消毒 | 个 | 1 |
| 161 | 针式过滤器一次性微孔滤膜 | 品质或相当于津腾，尼龙66材质；直径：13mm；孔径：0.22um，100个/盒 | 盒 | 6 |
| 162 | N95口罩 | 100只/盒 | 盒 | 5 |
| 163 | 口罩 | 100只/盒 | 盒 | 10 |
| 164 | 垃圾袋 | 500只/提 | 提 | 3 |
| 165 | 免洗消毒洗手液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 3 |
| 166 | 湿纸巾 | 80片/包 | 包 | 30 |
| 167 | 拖把 | 平板拖把 | 个 | 1 |
| 168 | 洗手液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 |
| 169 | 云柔纸 | 60抽/包 | 包 | 20 |
| 170 | 纸巾 | 24包/箱 | 箱 | 9 |
| 171 | 10 mL样品瓶对应的带螺纹的盖子 | 4 mL螺纹口样品瓶对应的PE垫盖子，一袋100个 | 袋 | 1 |
| 172 | 4 mL样品瓶对应的带螺纹的盖子 | 4 mL螺纹口样品瓶对应的PE垫盖子，一袋100个 | 袋 | 1 |
| 173 | 95%乙醇 | 1桶/25L | 桶 | 1 |
| 174 | 称量纸 | 100mm\*100mm（100张/包） | 包 | 1 |
| 175 | 带刻度一次性塑料吸管 | 5mL（1包250支） | 包 | 2 |
| 176 | 加厚一次性蓝色丁腈手套 | 品质或相当于APFNCHD蓝色丁腈手套，s号100只/盒 | 盒 | 1 |
| 177 | 加厚一次性蓝色丁腈手套 | 品质或相当于APFNCHD蓝色丁腈手套，M号，100只/盒 | 盒 | 1 |
| 178 | 加厚一次性蓝色丁腈手套 | 品质或相当于APFNCHD蓝色丁腈手套，L号，100只/盒 | 盒 | 1 |
| 179 | 精细可调式带刻度恒压滴液漏斗 | 品质或相当于欣维尔玻璃F614250，250ml,24/40 | 个 | 1 |
| 180 | 螺纹口样品瓶 | 10 mL，一盒100个 | 盒 | 1 |
| 181 | 螺纹口样品瓶 | 4 mL，一盒100个 | 盒 | 1 |
| 182 | 三通蒸馏接收管 | 品质或相当于欣维尔玻璃D192440，24# | 个 | 1 |
| 183 | 一次性活性炭口罩 | 非独立装，四层加厚灰色（含熔喷布+活性炭层），50只/盒 | 盒 | 12 |
| 184 | 丙酮 | 分析纯，500mL/瓶 | 瓶 | 20 |
| 185 | 浓硫酸 | 分析纯，500mL/瓶 | 瓶 | 10 |
| 186 | 无水乙醇 | 分析纯，500mL/瓶 | 瓶 | 50 |
| 187 | 无水乙醇 | 分析纯，500mL/瓶 | 瓶 | 24 |
| 188 | 移液枪 | 1000-5000μL | 把 | 4 |
| 189 | 移液枪 | 20-200μL | 把 | 4 |
| 190 | 乙酸乙酯 | 分析纯，500mL/瓶 | 瓶 | 10 |
| 191 | DNS试剂 | AR，500mL | 瓶 | 2 |
| 192 | α-淀粉酶 | 品质或相当于阿拉丁，BR，A109181-100g | 瓶 | 1 |
| 193 | 低芥酸菜籽油 | 品质或相当于鲁花，6.18L，食品级 | 桶 | 5 |
| 194 | 高筋面粉 | 食品级，净重10 kg | 袋 | 5 |
| 195 | 糖化酶 | 品质或相当于阿拉丁，液化型,10万u/ml，A107823-50ml | 瓶 | 1 |
| 196 | 白色丁腈手套 | 品质或相当于英科医疗，食品级，L码，100只/盒 | 盒 | 2 |
| 197 | 白色丁腈手套 | 品质或相当于英科医疗，食品级，M码，100只/盒 | 盒 | 2 |
| 198 | 保鲜袋 | 品质或相当于妙洁，小号，250只/卷 | 卷 | 6 |
| 199 | 保鲜袋 | 背心款，大号30cm\*35cm，160个/卷 | 卷 | 5 |
| 200 | 保鲜膜 | 品质或相当于妙洁，免刀撕PE保鲜膜150米大碗经济装 | 卷 | 2 |
| 201 | 保鲜膜 | 品质或相当于妙洁，免刀撕PE保鲜膜150米小碗经济装 | 卷 | 2 |
| 202 | 动物黄油 | 品质或相当于安佳，独立小包装，7g/盒 | 盒 | 100 |
| 203 | 洗洁精 | 品质或相当于立白，1.5kg/桶 | 桶 | 4 |
| 204 | 洗衣粉 | 品质或相当于汰渍，5kg/袋 | 袋 | 2 |
| 205 | 保鲜袋 | 品质或相当于美丽雅，背心式抗菌，中号，食品级加厚0.75丝，25×30cm，400只/卷 | 卷 | 1 |
| 206 | 赤小豆 | 品质或相当于十月稻田，1kg/袋 | 袋 | 2 |
| 207 | 抽纸 | 品质或相当于洁柔，柔韧3层120抽面巾纸，粉Face 亲肤柔软，24包/箱 | 箱 | 2 |
| 208 | 高活性干酵母 | 品质或相当于安琪金装耐高糖型高活性干酵母粉，面包发酵粉，100g/袋 | 袋 | 1 |
| 209 | 高筋麦芯小麦粉 | 品质或相当于金龙鱼，10斤/袋 | 袋 | 2 |
| 210 | 卷纸 | 品质或相当于洁柔卷纸 黑Face加厚4层200g卫生纸，27卷/箱 | 箱 | 2 |
| 211 | 垃圾袋 | 品质或相当于美丽雅，背心垃圾袋加厚1丝，双面2丝，手提式，45×55cm，300只/包 | 包 | 2 |
| 212 | 藜麦米 | 品质或相当于十月稻田，1kg/袋 | 袋 | 6 |
| 213 | 糯米 | 品质或相当于燕之坊，1kg/袋 | 袋 | 8 |
| 214 | 全脂奶粉 | 品质或相当于安佳，1kg/袋 | 袋 | 3 |
| 215 | 脱皮绿豆 | 品质或相当于十月稻田，1kg/袋 | 袋 | 2 |
| 216 | 无水乙醇 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 25 |
| 217 | 自封袋 | 品质或相当于得力，4号，120×80mm，100个/袋 | 袋 | 3 |
| 218 | 自封袋 | 品质或相当于得力，3号，100×70mm，100个/袋 | 袋 | 1 |
| 219 | 304精品耳标钳（小鼠） | 304材质 | 把 | 1 |
| 220 | 95%氧化锆珠 | 纯度95%，3mm | kg | 1 |
| 221 | 小鼠耳标 | 数字+字母型，100个 | 组 | 1 |
| 222 | 小鼠灌胃针 | 8号（45mm）弯头 | 个 | 4 |
| 223 | 小鼠灌胃针 | 10号（50 mm）直头 | 个 | 1 |
| 224 | 小鼠解剖器械套装 | 11件套 | 盒 | 1 |
| 225 | 眼科镊子（直弯各一个） | 小鼠用，100mm（直弯各一个） | 套 | 2 |
| 226 | DNS显色液 | 品质或相当于飞净生物，分析纯，500ml； | 瓶 | 3 |
| 227 | 实验原料储物箱 | 20L；44\*30\*26cm；密封圈+4卡扣；透明加厚 | 个 | 11 |
| 228 | MRS琼脂培养基 | AR，250g/瓶 | 瓶 | 3 |
| 229 | 马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA） | AR，250g/瓶 | 瓶 | 3 |
| 230 | 营养琼脂培养基(NA) | AR，250g/瓶 | 瓶 | 3 |
| 231 | PE自封袋 | 24cm\*34cm（100张/包） | 包 | 1 |
| 232 | 储存封口器 | 品质或相当于美的，366mm\*98mm\*64mm，型号：MJ-CF07X7-101，额定功率90w，净重：1.01kg；干湿通用；便携持式 | 个 | 1 |
| 233 | 带刻度螺口棕色玻璃样品瓶（带盖） | 50mL（100个/盒） | 盒 | 1 |
| 234 | 带针头一次性注射器 | 10mL（100支/袋） | 袋 | 2 |
| 235 | 铝箔锡纸 | 食品级，30cm\*20m | 卷 | 2 |
| 236 | 全304不锈钢标准检验筛 | 20目，孔径0.9mm，筛框材质及筛网材质均为304不锈钢，直径10cm，总高度4.5cm。 | 个 | 1 |
| 237 | 全304不锈钢标准检验筛 | 30目，孔径0.6mm，筛框材质及筛网材质均为304不锈钢，直径10cm，总高度4.5cm。 | 个 | 1 |
| 238 | 全304不锈钢标准检验筛 | 40目，孔径0.45mm，筛框材质及筛网材质均为304不锈钢，直径10cm，总高度4.5cm 。 | 个 | 1 |
| 239 | 全304不锈钢标准检验筛 | 50目，孔径0.355mm，筛框材质及筛网材质均为304不锈钢，直径10cm，总高度4.5cm。 | 个 | 1 |
| 240 | 全304不锈钢标准检验筛 | 60目，孔径0.3mm，筛框材质及筛网材质均为304不锈钢，直径10cm，总高度4.5cm。 | 个 | 1 |
| 241 | 全304不锈钢标准检验筛 | 80目，孔径0.2mm，筛框材质及筛网材质均为304不锈钢，直径10cm，总高度4.5cm。 | 个 | 1 |
| 242 | 全304不锈钢标准检验筛 | 100目，孔径0.15mm，筛框材质及筛网材质均为304不锈钢，直径10cm，总高度4.5cm。 | 个 | 1 |
| 243 | 全304不锈钢标准检验筛配套底盖 | 底和盖材质均为304不锈钢，直径10cm，总高度4.5cm。 | 个 | 1 |
| 244 | 色谱螺口进样瓶的顶空盖 | 2mL（100个/包） | 包 | 18 |
| 245 | 色谱螺口进样瓶的硅胶隔垫片 | 2mL（100个/袋） | 袋 | 5 |
| 246 | 塑料加仑盆栽盆 | 口径24cm\*高25.5cm，带托盘 | 个 | 22 |
| 247 | 娃哈哈纯净水 | 5.5L（4桶/箱） | 箱 | 12 |
| 248 | 纹路真空封口袋 | 150\*100mm，50个/盒 | 盒 | 10 |
| 249 | 无菌离心管 | 15mL（50个/包），带刻度，螺旋盖，尖底 | 包 | 5 |
| 250 | 无菌枪头 | 1mL（1000支/袋），大龙移液枪用 | 袋 | 5 |
| 251 | 吸水纸 | 3层加厚吸水，韧性很好，无残留（24包/提） | 提 | 2 |
| 252 | 心相印吸水吸油纸 | 韧性好，无残留65节/卷（2卷/提） | 提 | 4 |
| 253 | 长方形烤盘 | 食品级，9英寸，碳钢，不粘22.5\*16.5\*5cm | 个 | 5 |
| 254 | 自封口冷冻袋 | 食品级，20.5cm\*23cm（8只/盒），妙洁，冷冻后无异味，隔湿性能好，可重复利用 | 盒 | 2 |
| 255 | 棕色玻璃样品瓶（带盖） | 10mL（100个/盒），带刻度螺口 | 盒 | 2 |
| 256 | 棕色玻璃样品瓶（带盖） | 20mL（100个/盒），带刻度螺口 | 盒 | 1 |
| 257 | 玻璃烧杯 | 5000mL | 个 | 6 |
| 258 | 氟苯尼考粉 | 100g | 袋 | 1 |
| 259 | 谷胱甘肽过氧化物酶试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 1 |
| 260 | 硫酸安普霉素可溶性粉 | 100g | 袋 | 1 |
| 261 | 硫酸新霉素可溶性粉 | 100g | 袋 | 1 |
| 262 | 砷（As）标准溶液 | 100g/mL,20mL | 瓶 | 1 |
| 263 | 食品级果胶酶 | 100g | 袋 | 1 |
| 264 | 泰乐菌素可溶性粉 | 100g | 袋 | 1 |
| 265 | 泰妙菌素可溶性粉 | 100g | 袋 | 1 |
| 266 | 盐酸多西环素可溶性粉 | 100g | 袋 | 1 |
| 267 | 盐酸恩诺沙星可溶性粉 | 100g | 袋 | 1 |
| 268 | 盐酸金霉素可溶性粉 | 100g | 袋 | 1 |
| 269 | 移液枪 | 0.1-2.5μL | 个 | 1 |
| 270 | 移液枪 | 1-10mL | 个 | 1 |
| 271 | 乙酰胆碱酯酶试剂盒 | 100管/48样 | 盒 | 1 |
| 272 | 30% 过氧化氢 | 500ml | 瓶 | 1 |
| 273 | 安琪果酒酵母 | 3g | 袋 | 5 |
| 274 | 白砂糖 | 500g | 袋 | 2 |
| 275 | 福林酚 | 品质或相当于上海展云化工有限公司，分析纯，500ml | 瓶 | 1 |
| 276 | 果胶酶 | 品质或相当于和氏璧生物技术有限公司，200g(5万U/g) | 瓶 | 1 |
| 277 | 红提 | 1kg | 袋 | 1 |
| 278 | 户太八号葡萄 | 1kg | 袋 | 1 |
| 279 | 巨峰葡萄 | 1kg | 袋 | 1 |
| 280 | 芦丁 | 品质或相当于麦克林，98%，25g | 瓶 | 1 |
| 281 | 滤纸 | 10cm | 盒 | 10 |
| 282 | 柠檬酸 | 500g | 瓶 | 1 |
| 283 | 苹果 | 1kg | 袋 | 4 |
| 284 | 葡萄糖 | 99.7%（AR)，500g | 瓶 | 1 |
| 285 | 氢氧化钠 | 500g | 瓶 | 1 |
| 286 | 水杨酸 | 250g | 瓶 | 1 |
| 287 | 脱脂棉纱布 | 80cm\*10cm | 卷 | 1 |
| 288 | 吸水纸 | 2.5cm\*8cm | 盒 | 10 |
| 289 | 夏黑葡萄 | 1kg | 袋 | 1 |
| 290 | 新疆无核白葡萄 | 1kg | 袋 | 1 |
| 291 | 雪梨 | 1kg | 袋 | 2 |
| 292 | 亚硝酸钠 | 500g | 瓶 | 1 |
| 293 | 阳光玫瑰葡萄 | 1kg | 袋 | 1 |
| 294 | 一次性吸管 | 3ml，100支/袋 | 袋 | 2 |
| 295 | 柚子 | 1kg | 袋 | 4 |
| 296 | 蔗糖 | 500g | 袋 | 2 |
| 297 | N-己酰基-L-高丝氨酸内酯 | 96%，10mg | 瓶 | 4 |
| 298 | 弗罗里硅土固相萃取柱 | 1000mg，6ml | 盒 | 1 |
| 299 | 离心管 | 1.5ml,500个/袋 | 袋 | 4 |
| 300 | 无菌注射器 | 10 mL，100支/盒 | 盒 | 2 |
| 301 | 丙酮 | 品质或相当于沪试，AR，≥99.5%，500mL/瓶 | 瓶 | 4 |
| 302 | 环己烷 | 品质或相当于沪试，AR，≥99.5%，500mL/瓶 | 瓶 | 4 |
| 303 | 牛腱 | 一级 | kg | 3 |
| 304 | 牛腩 | 一级 | kg | 5 |
| 305 | 牛油汤料包 | 品质或相当于襄故里，食品级，1kg/袋 | 袋 | 2 |
| 306 | 三氯甲烷 | 品质或相当于沪试，AR，≥99.0%，500mL/瓶 | 瓶 | 4 |
| 307 | 乙醚 | 品质或相当于沪试，AR，≥99.5%，500mL/瓶 | 瓶 | 10 |
| 308 | 不锈钢酒精灯 | 品质或相当于科齐，加厚防爆，200 mL | 个 | 4 |
| 309 | 甘油 | 品质或相当于西陇药业，分析纯，500ml | 瓶 | 4 |
| 310 | 全铜接种棒 | 品质或相当于比克曼， 10棒+10丝 | 份 | 1 |
| 311 | 无菌塑料离心管 | 品质或相当于比克曼，无菌，50mL，螺口，绿盖可立， 500个/20袋/箱 | 箱 | 2 |
| 312 | 消毒布包（袋） | 耐高温高压，35cm\*45cm单层 | 个 | 4 |
| 313 | 一次性塑料培养皿 | 品质或相当于比克曼，BKMAMLAB 90mm\*15 A款辐照灭菌(PE袋装)，500个/箱，无菌 | 箱 | 5 |
| 314 | 月亮喷壶 | 耐酸碱，300 ml ，月亮喷壶 | 个 | 4 |
| 315 | 氨苄青霉素钠 | 品质或相当于合肥博美，USP级，5g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 316 | 白醋 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 317 | 黄酒曲 | 品质或相当于安琪，黄酒高活性干酵母 500g/袋 | 袋 | 1 |
| 318 | 芦丁（标准品） | AR，100mg/瓶 | 瓶 | 1 |
| 319 | 面粉 | 品质或相当于五得利，中筋，八星雪花5斤/袋 | 袋 | 12 |
| 320 | 庆大霉素 | 品质或相当于合肥博美，USP级，5g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 321 | 食盐 | 品质或相当于云鹤牌，500g/袋 | 袋 | 10 |
| 322 | 碳酸氢钠 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 323 | 甜酒曲 | 品质或相当于安琪，8g/袋 甜味型 | 袋 | 20 |
| 324 | 硝酸铝 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 325 | 亚硫酸钠 | 食品级，500g/袋 | 袋 | 1 |
| 326 | 亚硝酸钠 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 327 | pH计标准缓冲液 | pH4.00，250ml/瓶 | 瓶 | 2 |
| 328 | pH计标准缓冲液 | pH6.86，250ml/瓶 | 瓶 | 2 |
| 329 | pH计标准缓冲液 | pH9.18，250ml/瓶 | 瓶 | 2 |
| 330 | 刚玉坩埚 | 100×50×30mm | 个 | 6 |
| 331 | 一次性手套 | 丁腈，100只/盒 | 盒 | 2 |
| 332 | 一次性针头过滤器滤头 | 0.45μm，100个/桶 | 桶 | 8 |
| 333 | 1ml 袋装蓝枪头 | 500支/包 | 袋 | 2 |
| 334 | 无粉乳胶手套（无菌） | Ｍ号　100双/盒 | 盒 | 1 |
| 335 | 无粉乳胶手套（无菌） | Ｌ号　100双/盒 | 盒 | 1 |
| 336 | 无菌塑料培养皿 | 直径6cm,60\*15mm,1000套/箱 | 箱 | 1 |
| 337 | 1×PBS缓冲液 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 |
| 338 | 200uL 袋装黄枪头 | 1000支/袋 | 袋 | 1 |
| 339 | 50mL 螺口尖底离心管 | 50支/袋 | 袋 | 2 |
| 340 | 5mL 袋装枪头 | 300支/袋 | 袋 | 1 |
| 341 | 5mL 连盖离心管 | 300支/袋 | 袋 | 2 |
| 342 | 工业酒精 | 化学试剂（点燃没有臭味） | kg | 50 |
| 343 | 酒精发酵装置 | 品质或相当于天猫POMEX旗舰店产品，玻璃材质，其中锥形瓶500ml，锥形瓶口直径24/29，全高355mm，发酵栓上口直径12mm | 套 | 35 |
| 344 | 氢氧化钠 | 品质或相当于西陇，分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 20 |
| 345 | 高效TLC硅胶板 | 25\*50\*0.25mm,640片/盒 | 盒 | 2 |
| 346 | 广口三角烧瓶 | 250ml | 个 | 10 |
| 347 | 烧杯 | 250ml | 个 | 8 |
| 348 | 烧杯 | 500ml | 个 | 8 |
| 349 | 烧杯 | 100ml | 个 | 10 |
| 350 | 柱层析硅胶 | 200-300目 | 公斤 | 5 |
| **2、教学实验部分：** | |  |  |  |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | pH试纸 | pH范围1-14，20本/盒 | 盒 | 5 |
| 2 | 苯甲酸 | AR,500g | 瓶 | 1 |
| 3 | 茶叶 | 绿茶，普通品质即可 | 公斤 | 1 |
| 4 | 称量纸 | 100mm\*100mm | 包 | 5 |
| 5 | 磁子（聚四氟乙烯） | 1.0cm，A型 | 个 | 30 |
| 6 | 磁子（聚四氟乙烯） | 1.5cm，A型 | 个 | 30 |
| 7 | 大张定性滤纸 | 1000\*1000mm | 张 | 10 |
| 8 | 定性滤纸 | 快速,7cm | 盒 | 5 |
| 9 | 定性滤纸 | 快速,9cm | 盒 | 5 |
| 10 | 定性滤纸 | 快速,11cm | 盒 | 5 |
| 11 | 二甲基硅油 | 品质或相当于道康宁PMX-200 | 公斤 | 10 |
| 12 | 浓硫酸 | AR,500g | 瓶 | 1 |
| 13 | 浓盐酸 | AR,500ml | 瓶 | 2 |
| 14 | 容量瓶 | 50mL,白色 | 个 | 20 |
| 15 | 容量瓶 | 100mL,白色 | 瓶 | 20 |
| 16 | 透明硅胶管 | 8mm\*15mm | 米 | 10 |
| 17 | 温度计套头 | 14#口 | 套 | 10 |
| 18 | 无水硫酸钠 | AR,500g | 瓶 | 2 |
| 19 | 无水乙醇 | AR,500ml | 瓶 | 48 |
| 20 | 硝酸 | AR,500g | 瓶 | 1 |
| 21 | 硝酸钾 | AR,500g | 瓶 | 1 |
| 22 | 一次性薄膜塑料手套 | 100只/包 | 包 | 20 |
| 23 | 一次性乳胶手套 | 品质或相当于光明绿色芦荟中号 | 盒 | 5 |
| 24 | 一次性塑料滴管 | 3mL | 包 | 5 |
| 25 | 蒸发皿 | 9cm | 个 | 20 |
| 26 | MRS肉汤培养基 | 品质或相当于环凯027312，生化试剂，250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 27 | 巴氏消毒液 | 500 mL/瓶 | 瓶 | 4 |
| 28 | 保鲜膜 | 35\*500（3.9斤） | 卷 | 1 |
| 29 | 擦镜纸 | 10\*15cm | 本 | 10 |
| 30 | 打火机 | 高78mm\*宽20mm\*厚10mm | 个 | 10 |
| 31 | 定性滤纸 | 品质或相当于皎洁，12.5cm中速，100张/盒 | 盒 | 2 |
| 32 | 冻存管 | 塑料，2mL（带垫圈），100个/袋 | 袋 | 1 |
| 33 | 盖玻片 | 玻璃，18mm×18mm 100片/盒 | 盒 | 8 |
| 34 | 革兰氏染色液试剂盒 | 品质或相当于比克曼牌，生化试剂，100mL\*4瓶（包含：结晶紫染色液、碘液、脱色液、沙黄复染液） | 盒 | 2 |
| 35 | 工业酒精 | 50kg/桶 | 桶 | 1 |
| 36 | 煌绿乳糖胆盐(BGLB)肉汤 | 生化试剂，250g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 37 | 接种环 | 镍铬合金，环内径1mm，丝径0.5mm，长度5.5cm，10根/管 | 管 | 2 |
| 38 | 离心管（耐高速离心） | 品质或相当于比克曼，塑料，15mL螺口圆底 50支/袋 | 袋 | 2 |
| 39 | 量筒 | 塑料，500 mL | 个 | 1 |
| 40 | 量筒 | 塑料，100 mL | 个 | 2 |
| 41 | 氯化钠 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 4 |
| 42 | 马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA） | 品质或相当于海博，生化试剂，250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 43 | 枪头 | 蓝色塑料，1 mL，1000个/包 | 包 | 3 |
| 44 | 枪头 | 黄色塑料，200uL，1000个/包 | 包 | 3 |
| 45 | 枪头盒 | 塑料，100孔，1mL | 个 | 2 |
| 46 | 枪头盒 | 塑料，96空，200 uL | 个 | 2 |
| 47 | 琼脂粉 | 品质或相当于奥博星（其他有沉淀），生化试剂，250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 48 | 三角瓶 | 玻璃，250 mL | 个 | 10 |
| 49 | 生物显微镜标本装片 | 品质或相当于SAGA/萨伽，动物、植物、菌类、组织切片混装，100片/盒 | 盒 | 1 |
| 50 | 石英比色皿 | 石英，10mm\*10mm标准透光款 | 只 | 8 |
| 51 | 脱脂棉 | 500g/卷 | 卷 | 1 |
| 52 | 无水乙醇 | 分析纯，500 mL/瓶 | 瓶 | 10 |
| 53 | 显微镜镜头清洗液 | 复合试剂，50mL/瓶 | 瓶 | 4 |
| 54 | 药品勺（两头） | 不锈钢，20 cm长 | 个 | 10 |
| 55 | 一次性PE手套（实验专用） | 品质或相当于光明，中号，70只/包 | 包 | 5 |
| 56 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST） | 生化试剂，250g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 57 | 载玻片 | 玻璃，7101光面，50片/盒 | 盒 | 8 |
| 58 | MRS肉汤培养基 | 品质或相当于环凯027312，生化试剂，250g/瓶 （培养基灭菌完有沉淀会要求换货） | 瓶 | 2 |
| 59 | 巴氏吸针 | 玻璃，150 mm | 盒 | 1 |
| 60 | 巴氏消毒液 | 500 mL/瓶 | 瓶 | 4 |
| 61 | 保鲜膜 | 35\*500（3.9斤） | 卷 | 1 |
| 62 | 擦镜纸 | 10\*15cm | 本 | 10 |
| 63 | 打火机 | 高78mm\*宽20mm\*厚10mm | 个 | 10 |
| 64 | 定性滤纸 | 品质或相当于皎洁，12.5cm中速，100张/盒 | 盒 | 2 |
| 65 | 冻存管 | 塑料，2mL（带垫圈），100个/袋 | 袋 | 1 |
| 66 | 封口膜 | 12×12cm，50张/包 | 包 | 1 |
| 67 | 盖玻片 | 玻璃，18mm×18mm 100片/盒 | 盒 | 8 |
| 68 | 革兰氏染色液试剂盒 | 品质或相当于比克曼牌，生化试剂，100mL\*4瓶（包含：结晶紫染色液、碘液、脱色液、沙黄复染液） | 盒 | 2 |
| 69 | 煌绿乳糖胆盐(BGLB)肉汤 | 生化试剂，250g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 70 | 记号笔 | 黑色 | 支 | 10 |
| 71 | 接种环 | 镍铬合金，环内径1mm，丝径0.5mm，长度5.5cm，10根/管 | 管 | 2 |
| 72 | 离心管（耐高速离心） | 品质或相当于比克曼，塑料，15mL螺口圆底 50支/袋 | 袋 | 2 |
| 73 | 量筒 | 塑料，500 mL | 个 | 1 |
| 74 | 量筒 | 塑料，100 mL | 个 | 2 |
| 75 | 氯化钠 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 4 |
| 76 | 马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA） | 品质或相当于海博，生化试剂，250g/瓶 （培养基灭菌完有沉淀会要求换货） | 瓶 | 2 |
| 77 | 迷你涡旋振荡器 | 品质或相当于JOANLAB/群安科学，VM-300（定速） | 个 | 3 |
| 78 | 枪头 | 蓝色塑料，1 mL，1000个/包 | 包 | 3 |
| 79 | 枪头 | 黄色塑料，200uL，1000个/包 | 包 | 3 |
| 80 | 枪头盒 | 塑料，100孔，1mL | 个 | 2 |
| 81 | 枪头盒 | 塑料，96空，200 uL | 个 | 2 |
| 82 | 琼脂粉 | 品质或相当于奥博星（其他有沉淀），生化试剂，250g/瓶 （培养基灭菌完有沉淀会要求换货） | 瓶 | 2 |
| 83 | 三角瓶 | 玻璃，250 mL | 个 | 10 |
| 84 | 三角涂布棒 | 玻璃，涂布区 35mm，手柄长度 15.4mm， 玻璃棒直径6mm | 支 | 30 |
| 85 | 生物显微镜标本装片 | 品质或相当于SAGA/萨伽，细菌、真菌、酵母、霉菌等微生物混装，100片/盒 | 盒 | 1 |
| 86 | 石英比色皿 | 石英，10mm\*10mm标准透光款 | 只 | 8 |
| 87 | 脱脂棉 | 500g/卷 | 卷 | 1 |
| 88 | 无水乙醇 | 分析纯，500 mL/瓶 | 瓶 | 10 |
| 89 | 显微镜镜头清洗液 | 复合试剂，50mL/瓶 | 瓶 | 4 |
| 90 | 橡皮筋 | 塑料，直径3cm，250根 | 包 | 1 |
| 91 | 药品勺（两头） | 不锈钢，20 cm长 | 个 | 10 |
| 92 | 一次性PE手套（实验专用） | 品质或相当于光明，中号，70只/包 | 包 | 5 |
| 93 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST） | 生化试剂，250g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 94 | 载玻片 | 玻璃，7101光面，50片/盒 | 盒 | 8 |
| 95 | 95%乙醇 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 20 |
| 96 | DNS | 500mL | 瓶 | 5 |
| 97 | Na2SO3 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 98 | NaOH | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 8 |
| 99 | 丙酮 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 10 |
| 100 | 福林酚 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 3 |
| 101 | 花生油 | 食品级，3L | 桶 | 1 |
| 102 | 一次性滴管 | 2ml，100只/包 | 包 | 1 |
| 103 | 酒石酸钾钠 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 2 |
| 104 | 具塞刻度试管 | 25ml | 支 | 100 |
| 105 | 赖氨酸 | 分析纯，500g/包 | 包 | 1 |
| 106 | 酪蛋白 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 107 | 离心管 | EP管圆底，15ml，50只/袋 | 袋 | 10 |
| 108 | 离心管 | EP管圆底，50ml，25只/袋 | 袋 | 20 |
| 109 | 离心管 | EP管圆底，10ml，50只/袋 | 袋 | 10 |
| 110 | 离心管 | EP管圆底，1.5ml，500只/袋 | 袋 | 1 |
| 111 | 硫酸铜 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 2 |
| 112 | 葡萄糖 | 食品级，500g/包 | 包 | 2 |
| 113 | 碳酸钠 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 2 |
| 114 | 脱脂豆粕 | 浅黄色 | kg | 5 |
| 115 | 鲜鸡蛋 | 食品级 | 个 | 200 |
| 116 | 盐酸 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 3 |
| 117 | 一次性口罩 | 独立包装100只/盒 | 盒 | 5 |
| 118 | 一次性乳胶手套 | 丁腈加厚食品级100只/盒，中号 | 盒 | 5 |
| 119 | 一次性乳胶手套 | 丁腈加厚食品级100只/盒，大号 | 盒 | 5 |
| 120 | 移液器头 | 5ml | 包 | 1 |
| 121 | 移液器头 | 1ml | 包 | 1 |
| 122 | 蔗糖 | 食品级，500g/包 | 包 | 2 |
| 123 | 95%乙醇 | 分析纯AR，500ml/瓶 | 瓶 | 4 |
| 124 | pH试纸 | pH 1-14 | 本 | 20 |
| 125 | 苯胺 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 126 | 苯甲醛 | 分析纯AR，500ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 127 | 苯甲酸 | 分析纯AR，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 128 | 玻璃搅拌棒 | 直径x长度：5x200mm | 根 | 10 |
| 129 | 不锈钢尖嘴镊子 | 弯头，长度125mm | 把 | 3 |
| 130 | 不锈钢微量药勺 | 双头，长度125mm | 个 | 2 |
| 131 | 布氏漏斗 | 陶瓷，直径80mm | 个 | 2 |
| 132 | 称量纸 | 长×宽：75×75mm，500张/包 | 包 | 10 |
| 133 | 抽滤垫 | 橡胶，9\*75mm，与布氏漏斗、抽滤瓶配套使用 | 个 | 2 |
| 134 | 抽滤瓶 | 玻璃，容积：500ml，上嘴，瓶口内径39mm | 个 | 2 |
| 135 | 抽气接头（四氟塞） | 直型，具2mm四氟节门，外磨口：19/22 | 个 | 15 |
| 136 | 磁力搅拌子 | 枣核形， 直径x长度：8x20mm | 个 | 10 |
| 137 | 磁力搅拌子拾取棒 | 长度300mm | 根 | 2 |
| 138 | 翻口塞 | 19#，橡胶平口19#，100只/包 | 包 | 1 |
| 139 | 分水蒸馏接受管（四氟塞） | 双磨口19/22，容积：10ml，塞子材质：四氟，高×宽：250×120 | 个 | 10 |
| 140 | 分液漏斗（四氟塞） | 梨形，125 ml，上磨口：19/22，四氟节门：2 mm | 个 | 10 |
| 141 | 盖玻片 | 18×18mm，厚度0.13-0.17mm，100片/盒 | 盒 | 5 |
| 142 | 环己烷 | 分析纯AR，500ml/瓶 | 瓶 | 5 |
| 143 | 糠醛 | 分析纯AR，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 144 | 滤纸 | 中速，定性，直径：7cm | 盒 | 10 |
| 145 | 滤纸 | 中速，定性，直径：9 cm | 盒 | 10 |
| 146 | 滤纸 | 中速，定性，直径：15 cm | 盒 | 5 |
| 147 | 浓硫酸 | 分析纯AR，500ml/瓶 | 瓶 | 3 |
| 148 | 氢氧化钠 | 分析纯AR，500g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 149 | 烧杯 | 玻璃，容积：100ml | 个 | 10 |
| 150 | 实验用不锈钢剪刀 | 直尖全长12.5cm | 把 | 2 |
| 151 | 塑料发酵桶 | 密封，加厚，容积20L，口径20cm | 个 | 2 |
| 152 | 塑料量筒 | 塑料，容积：10 ml | 个 | 10 |
| 153 | 塑料量筒 | 塑料，容积：25 ml | 个 | 5 |
| 154 | 塑料量筒 | 塑料，容积：50 ml | 个 | 5 |
| 155 | 拖把 | 木杆棉线铁头拖把 | 把 | 2 |
| 156 | 维生素B1（盐酸硫铵） | 分析纯AR，25g/瓶 | 瓶 | 5 |
| 157 | 无水氯化钙 | 分析纯AR，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 158 | 无水乙醇 | 分析纯AR，500ml/瓶 | 瓶 | 20 |
| 159 | 橡胶管 | 内径13mm\*外径17mm | 米 | 2 |
| 160 | 橡皮筋 | 200个/包 | 包 | 1 |
| 161 | 盐酸 | 分析纯AR，500ml/瓶 | 瓶 | 4 |
| 162 | 一次性PE手套 | 加厚款，1.2g，M码，100只/袋 | 袋 | 5 |
| 163 | 一次性丁腈手套 | 蓝色，丁腈，M码，100只/盒，无粉/麻面/左右手通用 | 盒 | 30 |
| 164 | 一次性塑料滴管 | 容积：2 ml，100支/包 | 包 | 10 |
| 165 | 真空接收管 | 双磨口19/22，磨口：19/22 | 个 | 5 |
| 166 | 真空橡胶管 | 内径6mm\*外径11mm | 米 | 2 |
| 167 | 中号试管刷 | 总长235mm，毛宽25mm | 个 | 10 |
| 168 | 饱和甘汞电极 | 需与实验室现有设备配套使用，品质或相当于雷磁 232-01 参比电极，若不配套需换货 | 支 | 6 |
| 169 | 擦镜纸 | 100张/本 | 本 | 20 |
| 170 | 氟离子选择性电极 | 需与实验室现有设备配套使用，品质或相当于雷磁 PF-3-01型，若不配套需换货 | 支 | 6 |
| 171 | 氯化钾 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 172 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 2 |
| 173 | 容量瓶 | 2000mL | 个 | 2 |
| 174 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 5 |
| 175 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 10 |
| 176 | 石英比色皿 | 品质或相当于七光，1cm，两面通光，2只/盒 | 盒 | 2 |
| 177 | 硝酸钾 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 178 | 硝酸铁 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 179 | 溴化钾 | 分析纯，500g | 瓶 | 2 |
| 180 | 一次性滴管 | 5mL | 包 | 3 |
| 181 | 一次性滴管 | 2.5mL | 包 | 3 |
| 182 | 医用手套 | 中号，100只/盒 | 盒 | 8 |
| 183 | 移液管（大肚） | 5ml | 支 | 5 |
| 184 | 移液管（大肚） | 10ml | 支 | 5 |
| 185 | 荧光比色皿 | 1cm，七光，四面通光石英，2只/盒 | 盒 | 2 |
| 186 | 擦镜纸 | 擦镜纸 10\*15cm，100张每本 | 本 | 10 |
| 187 | 称量纸 | 100\*100mm，100张/袋 | 袋 | 5 |
| 188 | 碘化钾 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 189 | 铬酸钾 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 190 | 具塞比色管 | 50mL | 支 | 50 |
| 191 | 量筒 | 10mL | 支 | 10 |
| 192 | 量筒 | 20mL | 支 | 10 |
| 193 | 硫代硫酸钠 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 194 | 硫酸肼 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 195 | 硫酸锰 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 196 | 六次甲基四胺 | 分析纯，500g | 瓶 | 2 |
| 197 | 氯化钠 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 198 | 乳胶头 | 20个/袋 | 袋 | 2 |
| 199 | 烧杯 | 50 mL | 个 | 10 |
| 200 | 烧杯 | 100mL | 个 | 10 |
| 201 | 烧杯 | 250mL | 个 | 10 |
| 202 | 烧杯 | 500mL | 个 | 10 |
| 203 | 石英比色皿 | 1cm，四通光，2个/套 | 套 | 2 |
| 204 | 水溶性淀粉 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 205 | 无水乙醇 | 分析纯，500 mL | 瓶 | 10 |
| 206 | 硝酸铜 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 207 | 硝酸银 | 分析纯，100g | 瓶 | 3 |
| 208 | 一次性滴管 | 2.5mL，100支/包 | 包 | 10 |
| 209 | 一次性手套 | PE，中号，100个/袋 | 袋 | 10 |
| 210 | 一次性注射器 | 2mL | 支 | 200 |
| 211 | 医用手套 | 中号，100只/盒 | 盒 | 5 |
| 212 | 移液管 | 1mL | 支 | 10 |
| 213 | 移液管 | 10mL | 支 | 10 |
| 214 | 针头式过滤器 | 或相当于津腾0.22μm，50个/盒 | 盒 | 5 |
| 215 | 0.45um滤头和滤膜 | 品质或相当于津腾，100个/盒 | 盒 | 20 |
| 216 | P401电极抛光玻璃板 | 品质或相当于辰华公司 | 块 | 2 |
| 217 | 百事可乐 | 500ml商品 | 瓶 | 3 |
| 218 | 苯甲酸 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 219 | 苯甲酸钠 | 分析纯，25g | 瓶 | 1 |
| 220 | 冰醋酸 | 分析纯，500 mL | 瓶 | 1 |
| 221 | 擦镜纸 | 100张/本 | 本 | 10 |
| 222 | 分液漏斗 | 125-150ml | 个 | 5 |
| 223 | 高氯酸 | 分析纯，500ml | 瓶 | 1 |
| 224 | 甲醇 | 色谱纯，4L | 瓶 | 4 |
| 225 | 金相砂纸 | 6号 | 张 | 2 |
| 226 | 金相砂纸 | 8号 | 张 | 2 |
| 227 | 抗坏血酸 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 228 | 可口可乐 | 500ml商品 | 瓶 | 3 |
| 229 | 磷石膏样品 | 5-50μm | 公斤 | 5 |
| 230 | 磷酸二氢钾 | 分析纯，500g | 瓶 | 2 |
| 231 | 磷酸氢二钠 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 232 | 硫酸镉 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 233 | 氯化汞 | 分析纯，100g | 瓶 | 1 |
| 234 | 氯化钾 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 235 | 氯化钠 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 236 | 玛瑙研钵 | 直径100mm | 个 | 1 |
| 237 | 钼酸铵 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 238 | 尼龙抛光布 | 品质或相当于辰华公司 | 张 | 2 |
| 239 | 抛光绒布 | 品质或相当于辰华公司 | 张 | 2 |
| 240 | 硼氢化钾 | 分析纯，100g | 瓶 | 1 |
| 241 | 氢氧化钾 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 242 | 容量瓶 | 50 mL | 个 | 10 |
| 243 | 容量瓶 | 1000 mL | 个 | 2 |
| 244 | 容量瓶 | 2000 mL | 个 | 2 |
| 245 | 山梨酸钾 | 分析纯，25g | 瓶 | 1 |
| 246 | 手动(可调式&固定式)移液器 | 品质或相当于TopPette， 10-100μl | 支 | 1 |
| 247 | 手动(可调式&固定式)移液器 | 品质或相当于TopPett，100-1000μl | 支 | 1 |
| 248 | 碳酸氢钠 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 249 | 铁氰化钾 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 250 | 无水乙醚 | 分析纯，500ml | 瓶 | 6 |
| 251 | 硝酸 | 优级纯，500ml | 瓶 | 2 |
| 252 | 硝酸铋 | 分析纯，25g | 瓶 | 1 |
| 253 | 硝酸钾 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 254 | 溴化钾 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 255 | 亚硒酸钠 | 分析纯，25g | 瓶 | 1 |
| 256 | 盐酸 | 分析纯，500ml | 瓶 | 3 |
| 257 | 盐酸 | 优级纯，500ml | 瓶 | 2 |
| 258 | 氧化铝粉末 | 0.3um, 500g | 瓶 | 1 |
| 259 | 氧化铝粉末 | 0.05um, 500g | 瓶 | 1 |
| 260 | 一次性滴管 | 1.5 mL (100只/包) | 包 | 3 |
| 261 | 一次性滴管 | 2.5mL (100只/包) | 包 | 3 |
| 262 | 一次性塑料手套 | 100只/包 | 包 | 4 |
| 263 | 医用手套 | 中号 (200只/包) | 盒 | 4 |
| 264 | 移液器吸头 | 100 uL (500个/包) | 包 | 2 |
| 265 | 移液器吸头 | 1000uL(500个/包) | 包 | 4 |
| 266 | 乙腈 | 色谱纯，4L | 瓶 | 4 |
| 267 | 乙炔气 | 40L | 瓶 | 2 |
| 268 | 乙酸铵 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 269 | 荧光比色皿 | 1cm，七光，四面通光石英，2只/盒 | 盒 | 1 |
| 270 | 电池(实验用) | 5号 | 个 | 10 |
| 271 | 垃圾袋(实验用) | 手提式大号，150只/包 | 包 | 2 |
| 272 | U形管 | 15\*150mm，间距35mm | 个 | 20 |
| 273 | α-萘胺 | A.R，100g | 瓶 | 1 |
| 274 | 苯 | A.R，500mL | 瓶 | 1 |
| 275 | 比色管 | 25mL | 支 | 20 |
| 276 | 比色管架 | 有机玻璃，12孔 | 个 | 20 |
| 277 | 布氏漏斗 | Φ60mm | 个 | 6 |
| 278 | 称量纸 | 100\*100mm，500张/包 | 包 | 3 |
| 279 | 次氯酸钠 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 280 | 大剪刀（实验用） | 品质或相当于王麻子牌，长度16.5cm，不生锈 | 把 | 2 |
| 281 | 导线 | 双头鳄鱼夹连接线（铜）总长40cm左右，铜丝16股 | 根 | 40 |
| 282 | 滴瓶 白色 | 125mL | 个 | 20 |
| 283 | 滴瓶 棕色 | 125mL | 个 | 20 |
| 284 | 点滴板 白色 | 中号 | 块 | 20 |
| 285 | 点滴板 黑色 | 中号 | 块 | 20 |
| 286 | 碘化钠 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 287 | 碘酸钾 | A.R，100g | 瓶 | 1 |
| 288 | 对氨基苯磺酸 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 289 | 高锰酸钾 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 290 | 工业酒精 | 工业级 | 斤 | 50 |
| 291 | 酒石酸氢钠 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 292 | 离心试管 | 10mL，50只/包 | 包 | 2 |
| 293 | 磷酸钠 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 294 | 硫代乙酰胺 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 295 | 硫化钠 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 296 | 硫脲 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 297 | 硫酸 | A.R，500mL | 瓶 | 1 |
| 298 | 硫酸铁 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 299 | 硫酸锌 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 300 | 硫酸亚铁 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 301 | 六羟基合锑酸钾 | A.R，100g | 瓶 | 1 |
| 302 | 六氰合亚铁酸钾 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 303 | 罗丹明B | A.R，100g | 瓶 | 1 |
| 304 | 铝试剂 | A.R，100g | 瓶 | 1 |
| 305 | 氯化钙 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 306 | 氯化汞 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 307 | 氯化镁 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 308 | 滤纸 | Φ60mm | 盒 | 20 |
| 309 | 钼酸铵 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 310 | 氢氧化钡 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 311 | 三氯化铝 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 312 | 三氯化锑 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 313 | 三氯化铁 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 314 | 砂纸 | 800# | 块 | 10 |
| 315 | 烧杯 | 100mL | 个 | 20 |
| 316 | 烧杯 | 250mL | 个 | 20 |
| 317 | 试管 | 15\*150mm | 支 | 100 |
| 318 | 试管夹(木) | 夹宽15mm，夹长180mm | 个 | 20 |
| 319 | 试管架 | 有机玻璃，24孔 | 个 | 20 |
| 320 | 试剂瓶 白色 | 250mL | 个 | 20 |
| 321 | 试剂瓶 白色 | 2.5L | 个 | 2 |
| 322 | 四氯化碳 | A.R，500mL | 瓶 | 1 |
| 323 | 铁锤 | 0.5kg，全长340mm左右 | 把 | 1 |
| 324 | 铜片（做电极用） | 5\*2cm | 片 | 60 |
| 325 | 透明胶（实验用） | 宽45mm, 强粘力 | 卷 | 1 |
| 326 | 脱脂棉 | 500g | 袋 | 1 |
| 327 | 无水乙醇 | 分析纯，500ml | 瓶 | 20 |
| 328 | 洗耳球 | 60ml | 个 | 10 |
| 329 | 橡胶手套 | 加厚加长，耐酸碱，L号 | 双 | 3 |
| 330 | 橡皮塞 | 钻孔，大小与250mL抽滤瓶、Φ60mm布氏漏斗配套 | 个 | 6 |
| 331 | 硝酸钡 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 332 | 硝酸铋 | A.R，100g | 瓶 | 1 |
| 333 | 硝酸镉 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 334 | 硝酸汞 | A.R，100g | 瓶 | 1 |
| 335 | 硝酸铝 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 336 | 硝酸铅 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 337 | 硝酸铁 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 338 | 硝酸铜 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 339 | 锌片（做电极用） | 5\*2cm | 片 | 60 |
| 340 | 溴化钠 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 341 | 亚硫酸钠 | A.R，500g | 瓶 | 1 |
| 342 | 亚硝酰铁氰化钠 | A.R，100g | 瓶 | 1 |
| 343 | 盐酸 | A.R，500mL | 瓶 | 2 |
| 344 | 一次性口罩 | 50支/盒 | 盒 | 7 |
| 345 | 一次性手套 | 加厚，100只/包，L码 | 包 | 4 |
| 346 | 一次性手套 | 加厚，100只/包，M码 | 包 | 4 |
| 347 | 直流电压表（伏特计） | 等级指数2.5，量程3V，15V | 个 | 12 |
| 348 | 2-氨基对苯二甲酸 | 分析纯，100克 | 瓶 | 1 |
| 349 | 草酸 | 分析纯，500克 | 瓶 | 2 |
| 350 | 称量纸 | 100\*100mm，100张/包 | 包 | 3 |
| 351 | 二甲基甲酰胺 | 分析纯，500毫升 | 瓶 | 10 |
| 352 | 硅酸钠 | 分析纯，500克 | 瓶 | 1 |
| 353 | 过硫酸氢钾 | 药用级，500克 | 瓶 | 1 |
| 354 | 过氧化氢 | 分析纯，500毫升 | 瓶 | 3 |
| 355 | 磺基水杨酸 | 分析纯，500克 | 瓶 | 1 |
| 356 | 硫酸 | 分析纯，500毫升 | 瓶 | 1 |
| 357 | 硫酸镁 | 分析纯，500克 | 瓶 | 1 |
| 358 | 硫酸亚铁 | 分析纯，500克 | 瓶 | 1 |
| 359 | 滤纸 | 直径9cm，100张/盒 | 盒 | 5 |
| 360 | 氢氧化钠 | 分析纯，500克 | 瓶 | 1 |
| 361 | 塑料滴管 | 3mL，100支/包 | 包 | 5 |
| 362 | 塑料离心管 | 15mL，50只/袋 | 袋 | 2 |
| 363 | 碳酸钾 | 分析纯，500克 | 瓶 | 2 |
| 364 | 碳酸钠 | 分析纯，500克 | 瓶 | 2 |
| 365 | 无水乙醇 | 分析纯，500毫升 | 瓶 | 30 |
| 366 | 五水硫酸铜 | 分析纯，500克 | 瓶 | 2 |
| 367 | 硝酸 | 分析纯，500毫升 | 瓶 | 1 |
| 368 | 硝酸镉 | 分析纯，100克 | 瓶 | 1 |
| 369 | 硝酸铁 | 分析纯，500克 | 瓶 | 1 |
| 370 | 硝酸铁 | 分析纯，500克 | 瓶 | 1 |
| 371 | 3ml加长塑料滴管 | 3ml,100支/包，长185mm | 包 | 5 |
| 372 | 6mm电极固定橡胶圈 | 内径4-5mm,50个/包 | 包 | 1 |
| 373 | T形三通玻璃管 | 外径7mm,壁厚1.5mm | 个 | 10 |
| 374 | U形玻璃管 | 管内径约1cm | 个 | 10 |
| 375 | 饱和甘汞电极 | 品质或相当于CHI150 | 支 | 2 |
| 376 | 苯甲酸 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 377 | 丙酮 | 分析纯，500ml | 瓶 | 1 |
| 378 | 玻璃毛细管（DP-AW-Ⅰ型表面张力实验装置配套） | 南京桑力公司定制 | 支 | 10 |
| 379 | 玻璃双层密封电解池 | C003-S，50ml | 个 | 4 |
| 380 | 擦镜纸 | 50张/本 | 本 | 10 |
| 381 | 磁力搅拌子 | A型（两头尖），7\*15mm | 个 | 10 |
| 382 | 干燥器 | 内径210mm | 个 | 1 |
| 383 | 硅胶管 | 内径6毫米，外径9毫米,10米/卷 | 卷 | 1 |
| 384 | 环己烷 | 分析纯，500ml | 瓶 | 3 |
| 385 | 金相砂纸 | W10-04#（800目） | 张 | 5 |
| 386 | 连盖离心管 | 2ml，500支/包 | 包 | 1 |
| 387 | 硫酸钡 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 388 | 硫酸铜 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 389 | 硫酸锌 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 390 | 氯化钾 | 分析纯，500g | 瓶 | 2 |
| 391 | 萘 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 392 | 浓盐酸 | 浓度36-38%，500ml | 瓶 | 1 |
| 393 | 泡式旋光管 | 20厘米长 | 个 | 2 |
| 394 | 氢氧化钠 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 395 | 容量瓶 | 1000ml | 个 | 2 |
| 396 | 三氯化铁 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 397 | 烧杯 | 100ml | 个 | 10 |
| 398 | 烧杯 | 250ml | 个 | 4 |
| 399 | 四氟氧化汞电极 | 品质或相当于CHI152 | 支 | 2 |
| 400 | 碳钢电极 | 品质或相当于Q235内芯3mm | 支 | 2 |
| 401 | 碳酸铵 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 402 | 透析袋夹 | 长8cm | 个 | 10 |
| 403 | 脱脂棉 | 500g/卷 | 卷 | 1 |
| 404 | 无水乙醇 | 分析纯，500ml | 瓶 | 10 |
| 405 | 吸耳球 | 小号 | 个 | 5 |
| 406 | 氧气 | 灌装，40L高纯 | 瓶 | 1 |
| 407 | 医用PVC手套 | 100支/盒 | 盒 | 5 |
| 408 | 乙酸钠 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 409 | 乙酸乙酯 | 分析纯，500ml | 瓶 | 1 |
| 410 | 异丙醇 | 分析纯，500ml | 瓶 | 3 |
| 411 | 银-氯化银电极 | 品质或相当于CHI111 | 支 | 4 |
| 412 | 再生纤维素膜透析袋 | MD77-1000，宽77mm,5米/卷 | 卷 | 1 |
| 413 | 蔗糖 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 414 | 锥形瓶 | 250ml | 个 | 5 |
| 415 | 2.6-二氯酚靛 | ≥97%，1g | 瓶 | 1 |
| 416 | 碘化钾 | 分析纯，100g | 瓶 | 1 |
| 417 | 对氨基苯磺酸 | 分析纯，250g | 瓶 | 1 |
| 418 | 高锰酸钾 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 419 | 聚乙烯醇 | 分析纯，100g | 瓶 | 2 |
| 420 | 磷酸二氢钾 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 421 | 硫酸钴 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 422 | 氯化钡 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 423 | 浓硝酸 | 分析纯，500ml | 瓶 | 1 |
| 424 | 浓盐酸 | 分析纯，500ml | 瓶 | 1 |
| 425 | 硼砂 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 426 | 碳酸氢钠 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 427 | 维生素C | 分析纯，100g | 瓶 | 1 |
| 428 | 无水硫酸钠 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 429 | 硝酸铋 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 430 | 硝酸镍 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 431 | 亚铁氰化钾 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 432 | 亚硝酸钠 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 433 | 盐酸萘乙二胺 | 分析纯，25g | 瓶 | 1 |
| 434 | 乙酸锌 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 435 | 2000 DNA Marker | 品质或相当于上海源叶，分析纯，250ul | 管 | 2 |
| 436 | 50×TAE缓冲液 | 过滤除菌，500ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 437 | 6×DNA Loading Buffer | 品质或相当于上海源叶，分析纯，1ml | 管 | 2 |
| 438 | DNA抽提试剂＝25:24:1（PH>7.8） | 品质或相当于索莱宝公司，分析纯，100mL/瓶 | 瓶 | 1 |
| 439 | EDTA | 0.5M，pH 8.0，100mL/瓶 | 瓶 | 2 |
| 440 | LB液体培养基 | 品质或相当于上海源叶分析纯，500ml， | 瓶 | 1 |
| 441 | L-苹果酸 | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 442 | NaOH | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 443 | NaOH | 分析纯，500 g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 444 | RNase A | 10mg/ml,DNase free，1ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 445 | SDS溶液 | 10%，100mL/瓶 | 瓶 | 1 |
| 446 | STE缓冲液（PH8.0） | 品质或相当于索莱宝公司，分析纯，100ml | 瓶 | 1 |
| 447 | TE 缓冲液(pH8.0,过滤除菌) | 分析纯，100 ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 448 | TNE缓冲液 | 10×,pH7.4，100 ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 449 | Tris-HCl | 0.05mol/L ,pH8.0,无菌，500mL/瓶 | 瓶 | 1 |
| 450 | Tris-HCl缓冲液 | 0.05mol/L，pH 8.0，100 ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 451 | β-萘酚 | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 452 | 阿拉伯胶粉末 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 453 | 氨苄青霉素 | 100mg/ml，10ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 454 | 冰乙酸 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 455 | 丙酮 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 2 |
| 456 | 醋酸钠缓冲液 | 3.0 mol/L，pH5.0，500ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 457 | 胆酸 | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 458 | 蛋白酶 K (10mg/ml) | 品质或相当于上海源叶，分析纯，5ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 459 | 富马酸钠 | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 460 | 橄榄油 | 分析纯，100ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 461 | 硅藻土 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 462 | 聚乙二醇400 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 463 | 卡拉胶 | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 464 | 磷酸二氢钠 | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 465 | 磷酸氢二钠 | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 466 | 氯化钾 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 467 | 马铃薯葡萄糖肉汤（PDB培养基） | 品质或相当于分析纯北京奥博星，250g/瓶， | 瓶 | 2 |
| 468 | 牛磺胆酸钠 | 品质或相当于，上海源叶，分析纯，5g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 469 | 葡萄糖溶液 | 1mol/L,无菌，100mL/瓶 | 瓶 | 4 |
| 470 | 琼脂粉 | 品质或相当于北京奥博星，分析纯，250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 471 | 琼脂糖 | 生物技术级，25g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 472 | 生理盐水 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 473 | 无水乙醇 | 分析纯，500 ml/瓶 | 瓶 | 5 |
| 474 | 溴酚蓝 | 分析纯，25 g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 475 | 溴化乙锭 | 色谱纯，5g | 瓶 | 1 |
| 476 | 延胡索酸/反丁烯二酸 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 477 | 乙醚 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 478 | 乙酸钾缓冲液 | 5mol/L，500ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 479 | 异丙醇 | 分析纯，100ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 480 | 脂肪酶粉 | 分析纯，10g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 481 | 氢氧化钾 | 500 g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 482 | 2,2-联苯基-1-苦基肼基 | 品质或相当于国药，AR，XW18986641，96%，250mg/瓶 | 瓶 | 4 |
| 483 | L-抗坏血酸 | 品质或相当于阿拉丁，AR，A103533，100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 484 | MRS琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 3 |
| 485 | 白豆沙 | 品质或相当于力创华成，食品级，低糖白豆沙，500g/袋 | 袋 | 15 |
| 486 | 白糖 | 500g/袋 | 袋 | 2 |
| 487 | 包装盒 | 食品级，方卧式，塑料包装盒，12\*6.3\*7cm | 个 | 300 |
| 488 | 保鲜盒 | 品质或相当于乐扣乐扣，食品级，材质：耐热玻璃，长方形，380mL，外尺寸：150\*110\*57mm | 个 | 32 |
| 489 | 苯酚 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 490 | 便携式卡式炉 | 长宽高34\*26\*8.2cm | 个 | 2 |
| 491 | 冰醋酸 | AR，500ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 492 | 玻璃量筒 | 250ml | 个 | 6 |
| 493 | 玻璃涂布棒 | 三角形 | 个 | 2 |
| 494 | 不锈钢盆 | 食品级，304不锈钢，外径30cm，内径26cm，高10.5cm | 个 | 2 |
| 495 | 草莓粉 | 品质或相当于果盒，食品级，冻干草莓粉，50g/袋 | 袋 | 15 |
| 496 | 称量纸 | 厚款，90\*90mm，100张/袋 | 袋 | 3 |
| 497 | 纯牛奶 | 250ml\*24盒 | 箱 | 15 |
| 498 | 大米糖浆 | 食品级，韩国产，1200g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 499 | 碘 | 100g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 500 | 碘化钾 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 501 | 酚酞 | 100 ml/瓶 | 瓶 | 2 |
| 502 | 福林酚 | 品质或相当于索莱宝，AR，F8060，1N，100mL/瓶 | 瓶 | 5 |
| 503 | 寒天粉 | 品质或相当于展艺，食品级，50g/盒 | 盒 | 20 |
| 504 | 红豆沙 | 品质或相当于展艺，食品级，红豆沙（水洗），500g/袋 | 袋 | 15 |
| 505 | 蓝莓粉 | 品质或相当于锦盼，食品级，蓝莓粉，250g/袋 | 袋 | 4 |
| 506 | 离心管 | 品质或相当于康宁，塑料，50mL，圆底，25个/包 | 包 | 8 |
| 507 | 邻苯二甲酸氢钾 | AR，500 g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 508 | 磷酸二氢钠 | AR，二水合，500g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 509 | 磷酸氢二钠 | AR，十二水合，500g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 510 | 芦丁 | [品质或相当于阿拉丁，AR，R189033-5g](https://www.aladdin-e.com/zh_cn/r189033.html) | 瓶 | 2 |
| 511 | 氯化铝 | AR，500mL/瓶 | 瓶 | 1 |
| 512 | 氯化铁 | AR，六水合，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 513 | 滤纸 | 定性滤纸，直径9cm，中速，100张/盒 | 盒 | 10 |
| 514 | 芒果粉 | 食品级，冻干芒果粉，50g/袋 | 袋 | 10 |
| 515 | 没食子酸 | 品质或相当于阿拉丁，AR，一水物，G104231，250mg/瓶 | 瓶 | 2 |
| 516 | 抹茶粉 | 品质或相当于展艺，食品级，抹茶粉，20g/袋 | 袋 | 15 |
| 517 | 奶锅 | 品质或相当于ASD爱仕达，手持型，304不锈钢，NS16B5WG，电磁炉燃气通用，口径16cm，锅身高9.5cm | 个 | 5 |
| 518 | 葡萄糖 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 519 | 七水硫酸钴 | AR，100g/ 瓶 | 瓶 | 1 |
| 520 | 气罐(GAS) | 便携式卡式炉气罐，220g标准罐 | 个 | 10 |
| 521 | 枪头盒 | 装1000μL蓝色枪头 | 个 | 5 |
| 522 | 枪头盒 | 装200μL黄色枪头 | 个 | 5 |
| 523 | 氢氧化钠 | AR，500mL/瓶 | 瓶 | 2 |
| 524 | 乳胶手套 | 食品级，100只/盒，深蓝色较厚，XL型 | 盒 | 2 |
| 525 | 三角瓶 | 250 ml | 个 | 10 |
| 526 | 勺子 | 食品级，一次性，透明，PS材质，100只/袋 | 袋 | 2 |
| 527 | 实验用标签纸 | 29\*19mm，40枚/张 | 张 | 10 |
| 528 | 食品温度计 | 食品温度测试，探针15cm；温度范围：-50℃~300℃ | 个 | 4 |
| 529 | 双氧水 | AR，500mL/瓶 | 瓶 | 1 |
| 530 | 塑料滴管 | 一次性，刻度3mL，100只/袋 | 袋 | 3 |
| 531 | 酸奶发酵剂 | 10g/袋，一袋发酵1L奶 | 袋 | 15 |
| 532 | 碳酸钠 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 533 | 吸油纸 | 食品级，尺寸：20cm\*30cm | 卷 | 3 |
| 534 | 橡皮筋/乳胶圈 | 500根/袋 | 袋 | 2 |
| 535 | 亚硝酸钠 | AR，500mL/瓶 | 瓶 | 1 |
| 536 | 一次性PE手套 | 食品级，200只/盒 | 盒 | 1 |
| 537 | 移液器吸头 | 200μL，1000只/包 | 包 | 1 |
| 538 | 移液器吸头 | 1000μL，500只/包 | 包 | 2 |
| 539 | 移液器吸头 | 5mL，100只/包 | 包 | 2 |
| 540 | 乙醇 | AR，95%，500mL/瓶 | 瓶 | 10 |
| 541 | 乙二胺四乙酸二钠 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 542 | 紫薯粉 | 品质或相当于锦盼，食品级，紫薯粉，250g/袋 | 袋 | 4 |
| 543 | 1L四口瓶 | 直口（24#） | 个 | 3 |
| 544 | 2L四口瓶 | 直口（24#） | 个 | 3 |
| 545 | 300目筛布 | 2m\*2m | 卷 | 1 |
| 546 | 500mL四口瓶 | 直口（24#） | 个 | 3 |
| 547 | 95%乙醇 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 8 |
| 548 | EDTA | CAS No: 60-00-4，100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 549 | 冰醋酸 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 2 |
| 550 | 丙酮 | 500mL/瓶 | 瓶 | 4 |
| 551 | 不锈钢药勺 | 薄片款，由大到小一套/套 | 套 | 4 |
| 552 | 称量纸 | 15\*15cm，500张/包 | 袋 | 3 |
| 553 | 厨房剪刀 | 剪布料，剪碎金枪鱼骨头用 | 把 | 2 |
| 554 | 磁棒 | 吸磁子用 | 根 | 1 |
| 555 | 磁子 | 长度2.0cm | 个 | 5 |
| 556 | 磁子 | 长度2.5cm | 个 | 5 |
| 557 | 磁子 | 长度3.5cm | 个 | 5 |
| 558 | 醋酸丁酯 | 500mL/瓶 | 瓶 | 6 |
| 559 | 醋酸钠 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 560 | 氮气 | 普通（带主压阀和减压阀） | 瓶 | 1 |
| 561 | 碘 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 562 | 丁腈手套 | L号，100只/盒 | 盒 | 3 |
| 563 | 丁腈手套 | M号，100只/盒 | 盒 | 3 |
| 564 | 丁腈手套 | S号，100只/盒 | 盒 | 3 |
| 565 | 甘露醇 | 纯度98%，100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 566 | 罐头用鲱鱼下脚料 | 鲑鱼或金枪鱼罐头，500g/罐 | 罐 | 3 |
| 567 | 广泛pH试纸 | pH范围1-14 | 本 | 3 |
| 568 | 甲醇 | HPLC级，2500mL/瓶 | 瓶 | 1 |
| 569 | 甲醇 | 试剂纯，500mL/瓶 | 瓶 | 5 |
| 570 | 可溶性淀粉 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 571 | 垃圾袋 | 中号，卷 | 卷 | 2 |
| 572 | 离心管 | 品质或相当于品牌Biofil，50mL，CFT011500，盖子是螺纹式 | 袋 | 2 |
| 573 | 磷酸二氢钾 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 574 | 磷酸二氢钠 | CAS号7558-80-7 100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 575 | 磷酸钠 | 生物用，100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 576 | 磷酸氢二钠 | CAS号7558-79-4 100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 577 | 硫代硫酸钠 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 578 | 硫酸亚铁 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 579 | 氯化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 580 | 氯化血红素 | >98%，1g/瓶 | 瓶 | 3 |
| 581 | 滤纸 | 中速，15cm | 盒 | 2 |
| 582 | 滤纸 | 中速，10cm | 盒 | 2 |
| 583 | 磨口玻璃塞 | 24# | 个 | 15 |
| 584 | 柠檬酸三钠 | 生物用，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 585 | 浓硫酸 | 纯度98%，500mL/瓶 | 瓶 | 1 |
| 586 | 浓盐酸 | 纯度36%，500mL/瓶 | 瓶 | 2 |
| 587 | 葡萄糖 | CAS No: 50-99-7, 100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 588 | 青霉素钾 | 1g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 589 | 氢氧化钠NaOH | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 590 | 琼脂粉 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 591 | 乳糖 | 500g | 瓶 | 1 |
| 592 | 三氟化硼乙醚溶液 | 46.5wt%，CAS No: 109-63-7, 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 593 | 纱布 | 过滤用 | 卷/包 | 1 |
| 594 | 塑料塞子 | 24#，100/袋 | 袋 | 1 |
| 595 | 碳酸钙 | 100g | 瓶 | 1 |
| 596 | 碳酸钠 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 597 | 碳酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 598 | 碳酸氢钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 599 | 土豆 | 食品级 | Kg | 1 |
| 600 | 无水硫酸钠 | 1kg/瓶 | 瓶 | 6 |
| 601 | 硝酸铵 | 生物用，CAS No: 6484-52-2，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 602 | 一次性口罩 | 50个/包 | 包 | 3 |
| 603 | 一次性塑料吸管 | 5ml,100根/袋 | 袋 | 3 |
| 604 | 一次性塑料吸管 | 3ml,100根/袋 | 袋 | 3 |
| 605 | 一次性医用PE手套 | 200只/袋 | 袋 | 10 |
| 606 | 乙醚 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 5 |
| 607 | 玉米浆 | 500g | 瓶 | 1 |
| 608 | 正己烷 | 500mL/瓶 | 瓶 | 3 |
| 609 | 95%乙醇 | AR，500ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 610 | pH试纸 | pH范围1-14 | 袋 | 20 |
| 611 | α-萘酚（1-萘酚） | AR，25g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 612 | 保鲜膜 | 50M\*25CM | 卷 | 10 |
| 613 | 苯酚 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 614 | 丙酮 | AR，500ml/瓶 | 瓶 | 3 |
| 615 | 打火机 | ABS塑料机身，80\*20\*12mm，可调节火焰 | 个 | 3 |
| 616 | 大肠杆菌菌株 | 品质或相当于国家微生物菌种中心，斜面 | 管 | 1 |
| 617 | 蛋白胨 | 品质或相当于悦成贸易，BR，250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 618 | 改良马丁琼脂培养基 | 品质或相当于广东环凯，250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 619 | 高氏合成1号琼脂培养基 | 品质或相当于广东环凯，BR，250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 620 | 硅藻土 | 500g/袋 | 袋 | 1 |
| 621 | 接种棒 | 塑柄铜头,支持夹取：0.1-0.6mm，前段长度：10cm，柄长：9mm | 根 | 10 |
| 622 | 接种环 | 镍铬环10ul，10根/筒，丝径：0.5mm，长度：5cm;环内径：3mm | 筒 | 2 |
| 623 | 接种针 +纯铜接种棒 | 2mm接种环 | 根 | 10 |
| 624 | 金黄色葡萄球菌菌株 | 品质或相当于国家微生物菌种中心，斜面 | 管 | 1 |
| 625 | 酒石酸钾钠 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 626 | 磷酸二氢钾 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 627 | 磷酸氢二钾 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 628 | 硫酸铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 629 | 硫酸链霉素 | 1g（100万单位/支） | 支 | 10 |
| 630 | 氯仿 | AR，500ml/瓶 | 瓶 | 2 |
| 631 | 氯化钠 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 632 | 马铃薯 | 可食用 | 斤 | 5 |
| 633 | 柠檬酸二钠 | AR， 500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 634 | 牛肉浸膏 | 品质或相当于鸿润宝顺，BR，250g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 635 | 葡萄糖 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 636 | 琼脂粉 | 品质或相当于北京奥博星， BR，250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 637 | 三(羟甲基)氨基甲烷（Tris） | AR，100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 638 | 纱布 | 过滤用，纱布拭子卷 | 包 | 2 |
| 639 | 实验用标签纸 | 29mm\*19mm | 张 | 200 |
| 640 | 试剂瓶 | 棕色，500ml | 个 | 10 |
| 641 | 蒜 | 可食用 | 斤 | 5 |
| 642 | 涂布棒 | 玻璃,小号(宽35长170mm) | 个 | 10 |
| 643 | 无水乙醇 | AR，500ml/瓶 | 瓶 | 2 |
| 644 | 乙醚 | AR，500ml/瓶 | 瓶 | 3 |
| 645 | 乙酸乙酯 | AR，500ml/瓶 | 瓶 | 2 |
| 646 | 银耳 | 可食用 | 斤 | 1 |
| 647 | 营养琼脂 | 品质或相当于北京陆桥，BR，250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 648 | 玉米 | 可食用 | 根 | 15 |
| 649 | 正丁醇 | AR，500ml/瓶 | 瓶 | 2 |
| 650 | 5-15mm金刚石玻璃刀 | 品质或相当于得力DL2701 | 个 | 1 |
| 651 | 95%乙醇 | AR，500ml | 瓶 | 12 |
| 652 | N,N-二甲基苯胺 | 分析纯100ml | 瓶 | 1 |
| 653 | 薄层层析硅胶板 | GF254，20\*20CM | 盒 | 2 |
| 654 | 苯胺 | 分析纯250ml | 瓶 | 1 |
| 655 | 苯甲酸 | AR，500g | 瓶 | 1 |
| 656 | 苯乙酮 | 分析纯500ml | 瓶 | 1 |
| 657 | 丙酮 | AR，500ml | 瓶 | 4 |
| 658 | 玻璃棒 | 25-30cm | 根 | 10 |
| 659 | 玻璃转接头 | 上14口（内磨砂），下19口（外磨砂） | 个 | 15 |
| 660 | 玻璃转接头 | 19口（内磨砂），下24口（外磨砂） | 个 | 10 |
| 661 | 称量纸 | 100mm\*100mm，500张/包 | 包 | 5 |
| 662 | 磁子（聚四氟乙烯） | 1.5cm A型 | 个 | 20 |
| 663 | 磁子（聚四氟乙烯） | 2.0cm A型 | 个 | 20 |
| 664 | 定性滤纸 | 快速，7cm | 盒 | 4 |
| 665 | 定性滤纸 | 快速，9cm | 盒 | 4 |
| 666 | 定性滤纸 | 快速，11cm | 盒 | 2 |
| 667 | 对氨基苯磺酸 | 分析纯250g | 瓶 | 1 |
| 668 | 二甲基硅油 | 品质或相当于道康宁PMX-200,100cs | 公斤 | 10 |
| 669 | 环己烷 | 分析纯500ml | 瓶 | 2 |
| 670 | 梨形分液漏斗 | 四氟活塞，125ml | 个 | 3 |
| 671 | 梨形分液漏斗 | 四氟活塞，250ml | 个 | 5 |
| 672 | 立式玻璃染色缸 | 65mm\*105mm | 个 | 10 |
| 673 | 粒装氢氧化钠 | 500g | 盒 | 1 |
| 674 | 浓硫酸 | 500ml | 瓶 | 1 |
| 675 | 硼氢化钠 | 100g | 瓶 | 1 |
| 676 | 容量瓶 | 50 ml | 个 | 20 |
| 677 | 三颈烧瓶 | 100ml，19口 | 个 | 10 |
| 678 | 烧杯 | 250ml | 个 | 10 |
| 679 | 烧杯 | 500ml | 个 | 10 |
| 680 | 十字夹 | 13#，铝制 | 个 | 15 |
| 681 | 石英砂 | AR级，分析纯500g | 瓶 | 1 |
| 682 | 石油醚 | 沸点 30-60℃ | 瓶 | 5 |
| 683 | 石油醚 | 沸点 60-90℃ | 瓶 | 20 |
| 684 | 四氟活塞色谱柱 | 四氟活塞，外径15mm长200mn/24#磨口 默认G2砂芯 | 个 | 12 |
| 685 | 塑料滴管 | 3mL，100只/包 | 包 | 5 |
| 686 | 无水硫酸钠 | AR，500g | 瓶 | 2 |
| 687 | 无水乙醇 | AR，500ml | 瓶 | 24 |
| 688 | 亚硝酸钠 | 分析纯500g | 瓶 | 1 |
| 689 | 盐酸 | AR，500ml | 瓶 | 1 |
| 690 | 一次性薄膜塑料手套 | 100只/包 | 包 | 20 |
| 691 | 一次性乳胶手套 | 品质或相当于光明绿色芦荟中号，100只/盒 | 盒 | 8 |
| 692 | 乙醚 | AR，500ml | 瓶 | 5 |
| 693 | 乙酸 | 分析纯500ml | 瓶 | 1 |
| 694 | 正丁醇 | 分析纯500ml | 瓶 | 1 |
| 695 | 柱层析硅胶 | 青岛海洋100-200目 | 袋 | 10 |
| 696 | 锥形瓶 | 100ml | 个 | 10 |
| 697 | 锥形瓶 | 50ml | 个 | 30 |
| 698 | 7.5%氯化钠肉汤 | 品质或相当于杭州百思，生化试剂，250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 699 | Baird-Parker琼脂基础 | 品质或相当于杭州百思，生化试剂，250g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 700 | FTQC-10-02金黄色葡萄球菌质控样品 | 纯菌，产品编号CICC B0152，2支/盒 | 盒 | 1 |
| 701 | 冻干兔血浆 | 品质或相当于海博生物，0.5 mL\*10支/盒 | 盒 | 3 |
| 702 | 豆粉琼脂 | 品质或相当于海博生物，生化试剂，250g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 703 | 革兰氏染液 | 品质或相当于比克曼，生化试剂，100 mL\*4瓶/盒（含结晶紫染色液、碘液、脱色液、沙黄复染液） | 盒 | 2 |
| 704 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | 枚 | 60 |
| 705 | 卵黄亚碲酸钾增菌剂 | 生化试剂，5mL\*5支/盒 | 盒 | 2 |
| 706 | 脑心浸出液肉汤（BHI） | 品质或相当于杭州百思，生化试剂，250g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 707 | 琼脂粉 | 品质或相当于北京奥博星，生化试剂，250g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 708 | 生理盐水 | 无菌0.9%，250mL/瓶 无菌拉环款 | 瓶 | 10 |
| 709 | 湿式大肠菌群快检纸片 | 执行标准：GB14934-2016，5cm×5cm/片，100份/盒（含快检纸片10袋、无菌塑料袋10袋，10份/袋） | 盒 | 2 |
| 710 | 脱纤维羊血 | 无菌，100 mL | 瓶 | 1 |
| 711 | 显微镜镜头清洗液 | 复合试剂，50mL/瓶 | 瓶 | 2 |
| 712 | 一次性口罩 | 医用外科无菌级，蓝色独立精装，50片/盒 | 盒 | 4 |
| 713 | 一次性筷子 | 竹筷，每双独立包装，190\*5mm/支，100双/包 | 包 | 1 |
| 714 | 一次性手套 | 科研专用 丁腈手套（麻面），蓝色M号，100只/盒 | 盒 | 4 |
| 715 | 一次性碗 | 食品级，可微波加热圆形360mL碗+盖子 120口径 | 套 | 60 |
| 716 | 一次性注射器 | 无菌，独立包装 1mL | 支 | 50 |
| 717 | 锥形瓶 | 玻璃，100 mL | 个 | 20 |
| 718 | 保鲜袋 | 品质或相当于妙洁，中号，220只/卷 | 卷 | 2 |
| 719 | 保鲜膜 | 品质或相当于妙洁，20cm\*100m | 卷 | 1 |
| 720 | 冰乙酸 | 分析纯，500 mL | 瓶 | 15 |
| 721 | 实验用不干胶标签纸 | 29\*19mm，40枚/张 | 张 | 10 |
| 722 | 称量纸 | 75mm\*75mm,500张/包 | 包 | 2 |
| 723 | 厨房吸油吸水纸巾 | 品质或相当于心相印，卷纸 | 卷 | 4 |
| 724 | 大豆蛋白 | 食品级，100g/包 | 包 | 1 |
| 725 | 碘化钾 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 726 | 电池 | 品质或相当于南孚，5号 | 节 | 6 |
| 727 | 电动磨刀石 | 22\*9\*6.7cm,PP+ABS塑料 | 个 | 1 |
| 728 | 定性滤纸 | 12.5cm，100张/盒 | 包 | 5 |
| 729 | 非油炸方便面 | 品质或相当于五谷道场 | 袋 | 80 |
| 730 | 钢丝球 | 品质或相当于妙洁，6个/包 | 包 | 1 |
| 731 | 黑胡椒粉 | 品质或相当于味福（加嘴装），50g/袋 | 袋 | 3 |
| 732 | 鸡精 | 品质或相当于太太乐（加嘴装）88g/袋 | 袋 | 3 |
| 733 | 焦磷酸钠 | 食品级，100g/袋 | 袋 | 1 |
| 734 | 可降解一次性圆形餐盒（带盖） | 品质或相当于美丽雅，800ML，淀粉基圆形餐碗 | 盒 | 60 |
| 735 | 宽胶带 | 品质或相当于得力，55mm\*100米 | 卷 | 1 |
| 736 | 硫代硫酸钠 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 737 | 六偏磷酸钠 | 食品级，100g/袋 | 袋 | 1 |
| 738 | 三聚磷酸钠 | 食品级，100g/袋 | 袋 | 1 |
| 739 | 生粉 | 食品级，500g/袋 | 袋 | 2 |
| 740 | 生姜 | 食品级 | Kg | 1 |
| 741 | 石油醚 | 分析纯，500 mL | 瓶 | 15 |
| 742 | 食盐 | 500g/袋 | 袋 | 2 |
| 743 | 无漆无蜡一次性筷子 | 品质或相当于双枪，天削筷，独立包装 | 双 | 100 |
| 744 | 无水乙醇 | 分析纯，500 mL | 瓶 | 10 |
| 745 | 洗碗布 | 品质或相当于妙洁，5片装 | 包 | 2 |
| 746 | 鲜猪肉 | 后座肉，要求瘦肉多、肥肉少、筋络少 | Kg | 18 |
| 747 | 一次性杯子 | 品质或相当于妙洁，240ml\*100只/袋 | 袋 | 2 |
| 748 | 一次性胶头滴管 | 塑料，100支/包 | 包 | 1 |
| 749 | 一次性手套 | 品质或相当于英科医疗，食品级PVC，100只/盒，M码 | 盒 | 2 |
| 750 | 异辛烷 | 分析纯，500 mL | 瓶 | 10 |
| 751 | 油炸方便面 | 品质或相当于康师傅 | 袋 | 80 |
| 752 | 竹筷子 | 10双/把，非一次性 | 把 | 2 |
| 753 | 2，6-二氯靛酚钠 | 分析纯，5g | 瓶 | 2 |
| 754 | 5号电池 | 品质或相当于南孚 | 个 | 6 |
| 755 | 9V方块碱性电池 | 9V | 个 | 3 |
| 756 | 保鲜袋 | 品质或相当于妙洁，食品级，中号 | 卷 | 2 |
| 757 | 保鲜膜 | 品质或相当于妙洁，食品级，30cm\*90m， | 卷 | 1 |
| 758 | 草酸 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 759 | 称量铝盘 | 水分测定仪使用,直径9-10cm，50个/盒 | 盒 | 2 |
| 760 | 称量纸 | 100mm\*100mm，400张/包 | 包 | 1 |
| 761 | 定性滤纸 | 快速，φ11，100张/盒 | 盒 | 7 |
| 762 | 方盘厨房秤（电池款） | 精度0.1g，量程3kg | 个 | 3 |
| 763 | 方形硅胶蒸垫 | 食品级，硅胶，40×60cm | 张 | 7 |
| 764 | 黄瓜 | 食品级 | Kg | 4 |
| 765 | 加厚带刻度塑料量筒 | 250mL，蓝色清晰刻度线 | 只 | 5 |
| 766 | 加厚带刻度塑料量筒 | 1000mL，蓝色清晰刻度线 | 只 | 2 |
| 767 | 加厚塑料一次性水杯 | 品质或相当于妙洁，食品级，无异味，不易变形，耐热，容积240ml，100只/袋 | 袋 | 3 |
| 768 | 加厚透明密封袋 | 食品级，7\*10cm，双面10丝,100只/包 | 包 | 1 |
| 769 | 加厚透明密封袋 | 食品级，40\*50cm，双面14丝 | 只 | 50 |
| 770 | 抗坏血酸 | 分析纯，25g | 瓶 | 2 |
| 771 | 捆扎绳 | pp | 卷 | 1 |
| 772 | 垃圾袋 | 50个/卷 | 卷 | 6 |
| 773 | 柠檬 | 食品级 | 个 | 16 |
| 774 | 柠檬酸 | 食品级，200g | 瓶 | 1 |
| 775 | 牛皮橡筋 | 高弹力耐用，加粗，50g约150根/盒 | 盒 | 1 |
| 776 | 苹果 | 食品级 | Kg | 10 |
| 777 | 实验用不干胶标签纸 | 28mm\*20mm,40枚/张 | 张 | 20 |
| 778 | 食盐 | 食品级，500g | 袋 | 3 |
| 779 | 碳酸氢钠 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 780 | 土豆 | 食品级 | Kg | 4 |
| 781 | 吸水纸 | 可湿水3层柔韧，100-110抽/包 | 包 | 20 |
| 782 | 香蕉 | 食品级 | Kg | 6 |
| 783 | 亚硫酸钠 | 食品级，200g | 瓶 | 1 |
| 784 | 一次性筷子 | 无漆，独立包装，100双/包 | 包 | 1 |
| 785 | 一次性洗碗布 | 食品级，100片/卷，干湿两用，不沾油，加厚不掉毛 | 卷 | 5 |
| 786 | 扎带 | 3\*150mm，200根/包 | 包 | 1 |
| 787 | 扎带 | 4\*250mm,100根/包 | 包 | 1 |
| 788 | 95%乙醇 | AR,500mL/瓶 | 瓶 | 10 |
| 789 | CO2气体 | 纯度≥99% | 瓶 | 1 |
| 790 | 玻璃棒 | 7-8\*300mm | 根 | 6 |
| 791 | 玻璃移液滴管 | 10mL，玻璃管长20cm | 根 | 6 |
| 792 | 称量用试纸 | 100张/包 | 包 | 2 |
| 793 | 醋酸 | AR,500mL/瓶 | 瓶 | 6 |
| 794 | 酚酞 | AR,100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 795 | 空气 | 40L（气相色谱用） | 瓶 | 1 |
| 796 | 硫酸 | AR,500mL/瓶 | 瓶 | 5 |
| 797 | 氯化钾 | AR,500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 798 | 气相进样针 | 100uL | 根 | 2 |
| 799 | 氢氧化钠 | AR,500g/瓶 | 瓶 | 3 |
| 800 | 烧杯 | 50mL | 个 | 10 |
| 801 | 烧杯 | 250mL | 个 | 10 |
| 802 | 烧杯 | 500mL | 个 | 6 |
| 803 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 4 |
| 804 | 司本85（山梨糖醇三油酸酯） | CP,500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 805 | 塑料量杯 | 1L | 个 | 2 |
| 806 | 塑料量杯 | 2L | 个 | 2 |
| 807 | 塑料试管 | 圆底，10ml连盖，pp材质，50支/包 | 包 | 2 |
| 808 | 酸碱通用式滴定管 | 聚四氟活塞，50 | 个 | 6 |
| 809 | 碳酸钾 | AR,500g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 810 | 吸滤瓶 | 250mL | 个 | 2 |
| 811 | 一次性塑料滴管 | 3mL，100只/包 | 袋 | 6 |
| 812 | 一次性橡胶手套 | 100只/包 | 包 | 6 |
| 813 | 一次性注射器 | 1mL | 盒 | 1 |
| 814 | 一次性注射器 | 5mL | 盒 | 1 |
| 815 | 移液管 | 10mL | 根 | 4 |
| 816 | 移液管 | 5mL | 根 | 4 |
| 817 | 乙酸乙酯 | AR,500mL/瓶 | 瓶 | 2 |
| 818 | 有机玻璃试管架 | 24孔（10mL试管） | 个 | 2 |
| 819 | 正己烷 | AR,500mL/瓶 | 瓶 | 4 |
| 820 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 10 |
| 821 | 锥形瓶 | 50mL | 个 | 10 |
| 822 | 氨基磺酸 | 分析纯，500g | 瓶 | 2 |
| 823 | 玻璃棒 | 直径6mm\*长度30cm | 个 | 15 |
| 824 | 称量纸 | 100mm\*100mm，500张/包 | 包 | 1 |
| 825 | 磁子 | A300：长3cm | 个 | 10 |
| 826 | 磁子 | A350:长3.5cm | 个 | 10 |
| 827 | 定性滤纸 | Φ12.5\*100张 | 个 | 5 |
| 828 | 卡松 | 品质或相当于浙江圣效，工业级，1000ml（1kg） | 瓶 | 1 |
| 829 | 量筒 | 50ml | 个 | 15 |
| 830 | 平平加-20 | 工业级，500g | 瓶 | 3 |
| 831 | 氢氧化钾 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 832 | 十二醇 | 分析纯，500mL | 瓶 | 3 |
| 833 | 水之兰香精 | 工业级，500ml | 瓶 | 1 |
| 834 | 司潘-40 | 工业级，500g | 瓶 | 2 |
| 835 | 司潘60 | 工业级，500mL | 瓶 | 2 |
| 836 | 塑料吸管 | 3ml，100支/包 | 包 | 2 |
| 837 | 吐温60 | 工业级，500mL | 瓶 | 3 |
| 838 | 烷基糖苷（APG0814） | 工业级，500ml | 瓶 | 2 |
| 839 | 椰油醇酰胺（6501） | 工业级，500ml | 瓶 | 2 |
| 840 | 椰油甜菜碱（CAB-35） | 工业级，500ml | 瓶 | 2 |
| 841 | 一次性塑料手套 | 26\*25cm，150支/包 | 包 | 1 |
| 842 | 一水合柠檬酸 | 分析纯，500g | 瓶 | 3 |
| 843 | 硬脂酸 | 分析纯，500g | 瓶 | 2 |
| 844 | 硬脂酸甘油酯 | 分析纯，500g | 瓶 | 1 |
| 845 | 月牙形搅拌桨 | 搅拌杆直径7mm\*长度40cm，桨片可伸展7cm，包含夹头、螺母 | 个 | 6 |
| 846 | 脂肪醇聚氧乙烯醚（AEO-9） | 工业级，500ml | 瓶 | 2 |
| 847 | 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠（AES） | 工业级，500ml | 瓶 | 3 |
| 848 | 白板笔记号笔 | 黑色（根据实验老师需要选择白板笔或记号笔） | 支 | 160 |
| 849 | 白醋 | 9度，500ml/瓶 | 瓶 | 5 |
| 850 | 白色尼龙扎带 | 100根/包，4\*200mm | 包 | 2 |
| 851 | 草莓酱 | 品质或相当于盾皇浓缩果酱，草莓酱3kg | 瓶 | 2 |
| 852 | 抽纸 | 品质或相当于维达，3层120抽30包 | 箱 | 3 |
| 853 | 电池 | 7号 | 个 | 10 |
| 854 | 电池 | 5号 | 个 | 10 |
| 855 | 电池 | 9v方块电池 | 个 | 3 |
| 856 | 电动精修螺丝刀 | 品质或相当于米家电动精修螺丝刀，电动螺丝刀\*1强磁电机，转速最高可达170rpm\*，螺丝刀主机柄身直径16.4mm\*、批头\*24，S2工具钢批头，硬度最高可达60HRC\*、充电线\*1、使用说明书\*1， | 套 | 1 |
| 857 | 发酵剂 | 品质或相当于进口丹尼斯克酸奶菌种发酵剂505 | 份 | 2 |
| 858 | 红外压片模具 | 不脱模，HF12 | 盒 | 2 |
| 859 | 黄桃酱 | 品质或相当于盾皇浓缩果酱，黄桃酱3kg | 瓶 | 2 |
| 860 | 加厚垃圾袋 | 黑色，中号,200只/袋 | 袋 | 1 |
| 861 | 卷纸 | 4层140克\*10卷 | 提 | 32 |
| 862 | 卷纸 | 品质或相当于维达，4层200克27卷 | 箱 | 3 |
| 863 | 蓝莓酱 | 品质或相当于盾皇浓缩果酱，蓝莓酱3kg | 瓶 | 2 |
| 864 | 玛瑙研钵 | 带棒，8cm | 套 | 4 |
| 865 | 毛巾 | 纯棉34cm\*74m，掉毛需要退换 | 块 | 32 |
| 866 | 毛细管管线陶瓷切割片 | 用于气相色谱，可切割不同规格的石英毛细管色谱柱，切割更平整，毛刺小，减少分析的影响。5.1cm\*2.5cm | 片 | 1 |
| 867 | 抹布 | 25\*25cm | 个 | 200 |
| 868 | 抹布 | 25\*25cm | 块 | 128 |
| 869 | 泡沫洗手液 | 500ml | 瓶 | 4 |
| 870 | 全脂奶粉 | 品质或相当于德运全脂奶粉，1Kg | 包 | 20 |
| 871 | 扫把 | 不锈钢管+PP+PET，扫把头29cm | 个 | 20 |
| 872 | 杀虫剂 | 喷雾式 500mL | 瓶 | 2 |
| 873 | 酸奶包装盒 | 品质或相当于鲜奶吧现酿酸奶包装盒，尺寸：长\*宽\*高30.5\*12.5\*19cm | 个 | 50 |
| 874 | 酸奶杯 | 品质或相当于清饮酸奶双淋膜纸杯，220ml，细高款，1000套/组，铝箔盖蓝莓 | 组 | 1 |
| 875 | 酸奶杯 | 品质或相当于清饮酸奶双淋膜纸杯，220ml，细高款，1000套/组，铝箔盖草莓 | 组 | 1 |
| 876 | 酸奶杯 | 品质或相当于清饮酸奶双淋膜纸杯，220ml，细高款，1000套/组，铝箔盖黄桃 | 组 | 1 |
| 877 | 酸奶杯 | 品质或相当于清饮酸奶双淋膜纸杯，220ml，细高款，1000套/组，美味蓝 | 组 | 1 |
| 878 | 透明胶带 | 宽4\*50 | 卷 | 1 |
| 879 | 透明皂 | 228g | 块 | 32 |
| 880 | 拖把 | 胶棉拖把 | 个 | 6 |
| 881 | 洗洁精 | 1kg | 瓶 | 32 |
| 882 | 洗手液 | 500g，抑菌 | 瓶 | 32 |
| 883 | 洗衣液 | 2L | 瓶 | 1 |
| 884 | 香皂 | 250g | 块 | 5 |
| 885 | 液体酸奶吸管 | 品质或相当于鲜奶吧专用一次性液体酸奶吸管，透明色。100支/包，长约14.5cm左右，孔直径：0.6cm | 包 | 16 |
| 886 | 一次性手套 | 独立包装、大号 | 盒 | 5 |
| 887 | 医用剪刀 | 10cm，直头剪 | 把 | 2 |
| 888 | 医用外科口罩 | 100只/盒 | 盒 | 2 |

## 二、商务要求

1、交货期：所有标的在签订合同 10 个日历日内供货，质保期至少为 1 年。

2、交货地点：采购人指定地点

3、付款方式：

①采购方不支付预付款。

②履约保证金：项目属性为货物类或服务类的，成交供应商在与采购人签订合同之前，应向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金。

货物类项目，在成交供应商履约验收合格之日起满1年后1周内，采购人将履约保证金原额无息退还给成交供应商。采购合同约定的质保期大于1年的，在采购人退还履约保证金后，供应商须按期履行质保义务；否则，采购人将报请财政部门将该供应商列入不良行为记录名单，限制其参加政府采购活动。

服务类项目：在采购人对成交供应商进行第一次履约考核评价和付款后1周内，采购人将履约保证金原额无息退还给成交供应商。

③货到、安装、验收合格后，以最终用户的收货证明、验收报告以及中标方提供的发票和履约保证金等证明为依据，采购方在一周内办理付款手续，政府财政部门在30日内直接将全部货款支付给中标方。遇到特殊情况，付款将相应延迟。

④中标人必须按国家有关财税规定开具正规发票。

4、项目总报价：所供标的为交钥匙工程，投标报价包括送货、安装、调试、培训等费用，报价单位为：人民币；；

5、安装验收：送货至采购人指定安装地点后免费安装，免费调试。

采购标的需实现的主要功能或者目标：清除现有故障问题；消除全部设备的安全隐患；保障电路实验顺利进行。

更换的设备应具备稳定可靠的性能，应符合相关的质量标准和规定。服务包括处理当前设备故障及对整个设备的安全隐患排查等。

产品经采购方验收合格，并由各使用单位验收签字认可。

6、质量及售后服务要求

供应商必须保证为本项目提供的产品是满足国家相关标准的合格的全新产品；

质保期：至少为 1 年

7、验收

采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照谈判文件的规定和响应文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。供应商可在售后服务方案中自行填报验收方案、奖惩处罚措施及承诺。

# 第四章 网上竞价采购程序及评定成交标准

**一、网上竞价采购程序**

（一）成立网上竞价小组

湖北文理学院将组织网上竞价小组，网上竞价小组由有关专家三人以上的单数组成。网上竞价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。

（二）确定被网上竞价的供应商名单

根据采购需求，通过发布公告的方式，邀请不少于三家符合相应资格条件的供应商。

（三）网上竞价

网上竞价小组要求被网上竞价的供应商一次报出不得更改的价格。

（五）中小企业

如符合工信部联企业〔2011〕300 号文中对中小企业划型标准的，需提供本单位的《中小企业声明函》（详见附件）及企业相关证明材料。

经评委会审核确认投标人符合工信部联企业〔2011〕300 号文中对中小企业划型标准的，将根据财库〔2020〕46号文的相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除后的价格参与评审。

（六）节能环保

按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）/《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）/《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）/《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2020年第 16 号）文件执行。

如供应商投标产品符合以上文件的政策支持，须提供产品认证证书（合格有效时间内的）或节能产品查询 （<http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm>）/环境标志产品查询（<http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm>）查询结果截图。

经评委会审核确认供应商投标产品符合以上政府采购政策的，给予该项投标产品所占价格的 1% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

上述政府采购政策优惠须经评标委评审后执行，未提供单独分项报价或证明资料不全的不给予价格扣除。同一项目包内的节能产品价格扣除只对属于节能产品政府清单内的非强制类产品进行， 强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予价格扣除。

同时被认证为节能产品和环境标志产品的不重复享受价格扣除。

经评委会审核确认供应商竞标产品在清单内，符合政策支持要求的，在价格相等条件下优先采购。

**二、**确定成交供应商

在满足网上竞价文件要求的前提下，网上竞价小组将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。如果报价相同的情况下，有评审委员会根据综合响应优劣情况的推荐成交候选供应商排序。

三、废标条款

属于下列情况之一者为废标：

(一)供应商未按本网上竞价采购文件要求提供相关资格证明文件；

(二)报价文件未按网上竞价采购文件规定要求签署、盖章；

(三)供应商竞标总报价超过了本项目采购预算，或未按采购文件报价要求进行报价；

(四)报价文件或提出了采购方不能接受的条款的；

(五)是否实质响应网上竞价文件的各项技术及商务要求，并逐条说明响应的具体指标参数；

(六)供应商发生影响采购公正的违法、违规行为；

(七)供应商出现网上竞价文件规定的其他竞标被拒绝的情况。

四、成交的标准

必须符合下列各项条件：

(一)供应商全部实质性响应本网上竞价采购文件的各项要求；

(二)供应商具备生产、提供项目所需产品、服务的综合能力；

(三)供应商满足本网上竞价采购项目的技术及交货（工期）要求，能保证质量，确保项目按时实施；

(四)供应商的报价文件完整齐全；

(五)供应商报价最低；

(六)供应商能提供最佳服务。

# 第五章 报价文件格式

**报价文件**

**采购项目编号：**

**采购项目名称：**

**采 购 内 容：**

供应商名称：

日 期： 年 月 日

## 报价文件目录

根据采购文件第五章提供的格式编写目录，目录须标注页码，同时为方便评审，须在目录前填写响应文件导读表，目录和导读表便于评委在评审时有效查找响应文件的响应情况，请各投标人认真编写填报。

# 湖北省政府采购供应商信用承诺书

## （报名供应商必须填写并加盖公章）

市场主体名称：（请在此填写公司名称）

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：（请填写公司统一社会信用代码）

行政区划代码：420000

主管部门：湖北省财政厅

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位将按照《湖北省社会信用信息管理条例》要求，向社会公示信用信息；

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

七、承诺本单位在信用中国（湖北）网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。自愿按照《湖北省社会信用信息管理条例》规定，违背承诺约定行为作为失信信息，记录到省社会信用信息服务平台，并予公开。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示。

                  承诺单位（盖章）：

                  法定代表人（负责人）：

                  承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

**（一）报价书**

湖北文理学院：

依据贵方 （采购项目名称）（采购编号）（包号） 项目招标采购服务的竞标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的全称、地址）提交下述报价文件。

同时进行如下承诺、声明：

* 1. 我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
  2. 我公司在本报价文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；
  3. 我公司在本报价文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；
  4. 其它承诺：如有的话，可自行填写；

在此，我方宣布同意如下：

* 1. 已详细审查全部采购文件及补充通知等文件（如果有的话），我们完全理解并对此无异议。
  2. 本报价文件的有效期为自开标之日起90日历天。
  3. 同意提供按照贵方可能要求的与其竞标有关的一切数据或资料。
  4. 与本采购有关的一切正式往来信函请按如下地址邮寄或传真：

通讯地址：

传 真：

电 话：

电子邮件：

法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（公章）：

日 期 ：

开户银行：

账号/行号：

**（二）报价表**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 供应商地址 |  |
| 竞标货物名称 |  |
| 总报价（万元） |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

说明：（1）人民币报价。

（2）此表除保留在响应文件中外。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：

供应商名称（签章）：

时 间： 年 月 日

**（三）法定代表人授权书**

湖北文理学院：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）（包号） 采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）： 签发日期：年 月日

附：

代理人工作单位： 职务：性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）：

**（四）组织机构及企业状况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | 法定代表人 |  | |
| 注册地址 |  | | 邮政编码 |  | |
| 成立时间 |  | | 营业执照注册号 |  | |
| 企业级别 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 职工人数 | 总人数： 技术人员： 行政人员： | | | | |
| 公司主要业务概述 |  | | | | |
| 组织机构框图  （包括结构、领导成员、主要技术人员及数量等情况） | | | | | |

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：

供应商名称（签章）：

时 间： 年 月 日

**（五）分项报价表**：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 型号规格/  纯度 | 数量 | 原产地国 | 生产厂家 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 价格总计： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写： 元） | | | | | | | | |

说明：

1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
2. 分项报价总计价格必须与《报价表》报价一致。
3. **如果不提供详细的竞标分项报价将被视为没有实质性响应网上竞价采购文件。**
4. 供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其他”中填写，并作详细说明。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：

供应商名称（签章）：

时 间： 年 月 日

**（六）技术（商务）响应、偏离说明表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 网上竞价文件要求部分 | 货物响应部分 | 偏离说明 |
| —— | 按网上竞价文件第三章逐项填写技术及商务要求 | 逐项填写每个标的的技术参数响应情况 | 说明响应偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| … |  |  |  |

**说明：技术部分与商务部分应分别填写，供应商应对照网上竞价文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对网上竞价文件的技术规格和商务要求做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文、商务要求的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投货物的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制网上竞价文件要求，将可能导致竞标被拒绝。**

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：

供应商名称（签章）：

时 间： 年 月 日

**（七）其他应提交的文件**

**一、 资格证明文件**

供应商应提交证明其有资格参加报价和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分，应包括的内容：

1. 营业执照等证明文件；
2. 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
3. 具备履行合同所必须的标的和专业技术能力的证明材料；
4. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；
5. 符合本文件第一章第二款要求的证明资料。

除上述要求的资格证明文件外，如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。 **二、 货物技术、服务文件**

其他需要说明的问题

**（八）无重大违法记录声明**

湖北文理学院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

* 1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
  2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
  3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取成交、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商（供应商）： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

## 参加本次政府采购活动前3年内发生诉讼及仲裁情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 发生时间 | 情况简介 | 证明材料索引 |
| 诉讼情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 仲裁情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且与经营活动有关的案件，不包括调解结案的案件。与经营活动有关，但尚未裁决或终审判决的案件请单独另附《情况说明》（说明内容：案件当事人、基本案情）。